信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）基因测序试剂采购项目

单一来源采购文件

采购人：信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）

采购代理机构：高达建设管理发展有限责任公司

日          期：二〇二六年六月

# 目  录

# 第一章 单一来源采购公告................................ 	2

# 第二章 供应商须知.......................................	4

# 第三章 采购内容及要求..................................	16

# 第四章 合同条款........................................ 17

# 第五章 响应文件格式.................................... 	18

第一章 单一来源采购公告

- 一、采购项目名称：信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）基因测序试剂采购项目

- 二、采购项目编号：信财单一采购-2026-7

三、项目预算金额：540000.00元

四、采购需求

1.采购内容：信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）基因测序试剂采购，本次采购包含配套试剂的供货、运输、验收交付、技术支持、售后及相关伴随服务；

2.质量要求：符合国家或行业规定的标准，并满足采购人要求；

3.质保期：1年；

4.供货期：合同签订后5个工作日内完成供货；

5.项目地点：采购人指定地点；

6.是否接收联合体：否。

五、拟定单一来源供应商名称及地址

1.供应商名称：河南旭安生物科技有限公司

2.供应商地址：郑州市金水区福彩路1号山顶大厦12层1203号

六、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：供应商若为制造商，须具有监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》并同时具备《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；供应商若为经销商，须具有监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；

4.其他要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动（投标人应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 查询“失信被执行人”（跳转至中国执行信息公开网）、“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图）。

七、单一来源文件获取

1.时间：2026年06月02日至2026年06月08日，每天上午09:00至12:00，下午15:00至17:00（北京时间，法定节假日除外。）；

2.地点：信阳市新五大道建业壹号城邦一号楼19A18室；

3.方式：现场领取，领取单一来源采购文件时需持法人授权委托书、委托人身份证及“六、供应商资格要求”的证明材料原件及加盖单位公章复印件一份；

4.文件费：500元整。

八、响应文件提交的截止时间及地点：

1.截止时间：2026年06月09日15时30分（北京时间）；

2.地点：信阳市新五大道建业壹号城邦一号楼19A06室。

九、发布公告的媒介及公告期限

本次采购公告同时在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》网上发布。采购公告期限为五个工作日。

十、联系方式：

1.采购人信息

采购人：信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）

地址：信阳市羊山新区新二十四大街22号

联系人：陈先生

联系电话：0376-6575066

2.采购代理机构

采购代理机构：高达建设管理发展有限责任公司

地 址：信阳市新五大道建业壹号城邦一号楼19A18室

联系人：付慧慧

电话：18003979776

3.监督部门信息

监督部门：信阳市财政局政府采购科

监督电话：0376-6699188

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 采购人：信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所） 地址：信阳市羊山新区新二十四大街22号 联系人：陈先生 联系电话：0376-6575066 |
|  | 代理机构 | 采购代理机构：高达建设管理发展有限责任公司 地 址：信阳市新五大道建业壹号城邦一号楼19A18室 联系人：付慧慧 电话：18003979776 |
|  | 项目名称 | 信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）基因测序试剂采购项目 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 资金落实 情况 | 已落实 |
|  | 采购内容 | 信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）基因测序试剂采购，本次采购包含配套试剂的供货、运输、验收交付、技术支持、售后及相关伴随服务 |
|  | 交货期 | 合同签订后5个工作日内完成供货 |
|  | 质量要求 | 符合国家或行业规定的标准，并满足采购人要求 |
|  | 质保期 | 1年 |
|  | 供应商资格 要求 | - 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效期内的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年或2025年度经审计的财务审计报告或银行资信证明）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺书，格式自拟）； （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年1月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，若企业新成立不足3个月的，按已缴纳月份提供；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(提供声明函，格式自拟）； （6）法律、行政法规规定的其他条件（提供相关承诺，格式自拟）。。 2.本项目的特定资格要求：供应商若为制造商，须具有监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》并同时具备《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；供应商若为经销商，须具有监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》； 3.其他要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动（投标人应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 查询“失信被执行人”（跳转至中国执行信息公开网）、“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图）。 |
|  | 开标时间及地点 | 时间：2026年 06 月 09 日 15 时 30 分(北京时间） 开标地点：信阳市新五大道建业壹号城邦一号楼19A18室 |
|  | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止之日起60日历天 |
|  | 响应文件签字和盖章 | 签字和盖章的要求应符合“第五章响应文件格式”相应要求，按相应要求进行签字或盖章。 |
|  | 响应文件递交方式 | 开标现场递交 |
|  | 响应文件份数 | 1、纸质版响应文件正本1份、副本2份（副本可为正本的完全复印件） 2、加盖公章的电子响应文件U盘壹份（PDF格式） |
|  | 编制要求 | 装订要求 采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 封套上写明 供应商名称： 供应商地址： （项目名称） 响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
|  | 协商小组的组成 | 协商小组的组成：协商小组由有关经济、技术类专家共3人组成。 评标专家确定方式：在政府采购评标专家库中随机抽取。 |
|  | 预算金额 | 本项目采购预算为540000.00元。 供应商报价不得高于预算金额，否则按无效标处理。 |
|  | 保证金 | 无 |
|  | 代理服务费的收取 | 1.本项目参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文件的规定收取代理费用。 2.收费标准： 本项目代理服务费的收取按差额定率累进法计算 预算金额的100万（含）以下部分费率为1.7%； 预算金额的100万以上－500万（含）部分费率为1.2%。 |
|  | 付款方式 | 以合同双方签订为准 |
|  | 其他注意事项 | 构成本单一来源文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按单一来源公告、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 未尽事宜，按政府采购相关法律法规及国家有关规定执行。 |  |  |

一、总则

（一）适用范围

本次单一来源采购文件仅适用于信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）基因测序试剂采购项目。本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《民法典》等有关法律、法规。

（二）定义

1.采购人：系指信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所）。

2.采购代理机构：系指高达建设管理发展有限责任公司。

3.供应商：系指符合采购文件要求，参与响应的法人或其他组织。

4.“供应商代表”系指代表供应商参加本次采购活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

5.“买方” 系指信阳市疾病预防控制中心（信阳市卫生监督所），“卖方” 系指成交人。

6.“合同”系指买卖双方签署的规定买卖双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和采购文件所提到的构成合同的所有文件。

7. “货物” 系指卖方按采购文件规定须向买方提供的一切物品、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8. “服务”系指采购文件规定卖方须承担的本项目规划编制服务、技术协助以及其他类似的伴随义务。

9.“伴随服务”系指根据本合同规定卖方必须承担与货物有关的辅助服务，如送货上门、免费维护以及合同中规定卖方应承担的义务,以及合同中未规定,但以有利于合同履行原则,应当由卖方承担的其它义务。

（三）供应商资格条件要求：见“供应商须知前附表”。

（四）响应费用

供应商无论响应结果如何应承担所有与参加响应有关的一切费用。

（五）保密

1.参与采购响应活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，对采购人提供的资料，未经采购人许可不得向第三方泄露，供应商在递交响应文件时一并归还，且不得复印，违者应对此造成的后果承担法律责任。

2.采购人所提供资料供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

二、采购文件内容

1.采购文件的构成

采购文件由以下主要内容组成：

（1）单一来源采购公告

（2）供应商须知

（3）采购内容及要求

（4）合同条款

（5）响应文件格式

2.采购文件的澄清

2.1供应商下载收到采购文件后，应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的协商（投标）截止时间 3日前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对采购文件予以澄清。如果供应商因未按上述提出要求，采购人和采购代理机构将视其为无异议，而造成不良后果的，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

2.2采购文件的澄清将在供应商须知前附表规定的协商（投标）截止时间 3日前以书面形式将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3日，并且澄清内容可能影响响应文件编制的，应相应延长协商（投标）截止时间。

2.3供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

3.采购文件的修改和补充

3.1采购人可以对已发出的采购文件进行修改，如有修改，应以书面形式将修改内容通知供应商。如果修改的内容可能影响响应文件编制且发出的时间距投标截止时间不足3日，相应延长协商（投标）截止时间。

3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

三、响应文件编制

1.响应要求

供应商应仔细阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术要求，按采购文件规定的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果响应文件没有按照采购文件要求提供全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，其响应将被拒绝，其风险应由供应商承担。

2.响应文件的语言及计量单位

（1）除专用术语外，与采购响应有关的语言均使用中文。

（2）所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.响应文件的组成

（1）响应函

（2）报价一览表

（3）法定代表人身份证明及授权委托书

（4）供应商资格证明文件

（5）产品主要技术参数响应

（6）售后服务承诺

（7）其他资料或供应商自认为有必要附入的其它资料

4.响应文件的格式

供应商应按采购文件中提供的响应文件格式填写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。投标函在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

5.响应报价

（1)供应商根据采购文件要求和企业自身实力情况，按照采购文件提供的响应报价表格式填写报价。响应文件响应总价为初始报价，最终报价即为成交合同价。

（2)响应报价应是供应商成交后在提供服务期限内要完成任务发生的材料费、管理费、人工费、保险费、利润、各种税费、运杂费、以及伴随的其它服务费的总报价。总报价包含为：前期方案设计、硬件购置、设备和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务、采购人派人员参加技术联络和技术培训及验收检测、成交服务费等费用。响应总价应完全包括响应文件规定的采购范围，不得任意分割或合并所规定的内容。

（3）供应商对本项目只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价的响应。

（4）本项目的招标代理服务费由成交单位支付，供应商报价时应将该项费用考虑在内，结合自身情况合理报价，为了保证供货质量，对于一切不合理的恶意报价，作废标处理。

6.响应货币

供应商应以人民币响应报价，除非采购文件另有规定的从其规定。

7.供应商资格的证明文件

（1）资格证明文件要求以供应商资格要求的内容为准，作为响应文件的一部分，以证明供应商有资格进行参加谈判和成交后有能力履行合同。供应商应具有履行合同所需的相应证明文件。

8.供应商须知前附表规定的有效期内，供应商不得要求撤销和修改其响应文件。

9.响应文件的编制

9.1响应文件应按第五章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，报价一览表在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

9.2 响应文件应当对采购文件有关交货及安装期、投标有效期、质量要求、质保期、采购内容等实质性内容作出响应。

9.3响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

9.4 响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。副本可为正本的完全复印件。

9.5 响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

9.6采购文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目采购文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。

四、响应文件的递交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件所有正副本及电子版密封在一个不透明密封袋内，封口处应有供应商单位公章。

4.1.2封皮上标写内容详见供应商须知前附表。

4.1.3 未按本章第三项第9条要求密封和加写标记的响应文件，采购人不予受理。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在规定的协商截止时间前递交响应文件。

4.2.2 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.3 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照供应商须知前附表的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

五、评标程序、评标因素及标准

1.协商（开标）

协商（开标）时间：见供应商须知前附表

协商（开标）地点：见供应商须知前附表

1.1协商（开标）程序：

1.1.1 采购人在本章规定的截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。

届时请供应商法定代表人或其授权代表务必出席协商会议，未出席视为放弃此次协商。

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律。

（2）公布在投标截止时间前递交响应文件的供应商名称。

（3）主持人唱标，现场公布供应商名称、投标报价等并记录在案。

（4）供应商代表、采购人代表、监督人等有关人员在开标记录上签字确认。

（5）开标结束。

2.协商小组

采购人从相关专家库中随机抽取有关经济、技术专家3人组成协商小组。该小组负责评审供应商递交的响应文件并确定成交供应商。

3.评审原则

协商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，进行评审。协商小组对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的协商小组应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

协商小组和有关工作人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾性、引导性意见，不得修改采购文件确定的评审程序、评审方法，不得记录、复制或带走任何评审资料。成交供应商确定后，协商小组不得修改评审结果或者要求重新评审，但因价格计算错误的除外。

4.响应文件的澄清

协商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出采购文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。供应商应派授权委托人按协商小组通知的时间和地点接受质询。

协商小组认为有必要，可以要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清材料作为响应文件的补充。供应商不按协商小组规定的时间作出澄清，将视为放弃该权利。

5.确定成交供应商

协商小组按照采购文件的响应程序和标准与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量并推荐成交供应商。

6.响应过程保密

（1）谈判是单一来源的重要环节，谈判工作在评审小组内独立进行。协商小组将遵照评标原则，公正、平等地对待供应商。在确定成交供应商之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与响应工作无关的人员。

（2）供应商不得向评审小组成员询问响应情况，不得以任何行为影响谈判过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

7.评标因素

（1）供应商所提交的响应文件应包含采购文件中要求必须提交的材料，并按照采购文件中提供的格式完整地填写资格证明文件及各项表格内容。

（2）出现下列情况将会导致响应文件无效：

1）对采购文件未作实质响应的；

2）串通谈判或弄虚作假或有其他违法行为的；

3）不按协商小组要求澄清、说明或补正的；

4）响应文件无单位盖章且无法定代表人或其授权代理人签字或盖章的。

8.初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格 评审 标准 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 符合第二章“供应商须知”第 10 项规定 |
|  |  | 本项目的特定资格要求 | 符合第二章“供应商须知”第10 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“供应商须知”第 10 项规定 |
| 2 | 符合性评审 标准 | 供应商名称 | 与营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书一致 |
|  |  | 响应函签字盖章 | 加盖单位电子签章并有法定代表人或其委托代理人的签字或盖章 |
|  |  | 响应性文件格式 | 符合第五章“响应文件格式”要求 |
|  |  | 响应内容 | 符合第二章“供应商须知”第6 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“供应商须知”第7项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第8项规定 |
|  |  | 质保期 | 符合第二章“供应商须知”第9项规定 |
|  |  | 响应性文件有效期 | 符合第二章“供应商须知”第 12 项规定 |
|  |  | 投标总报价 | 供应商报价不得超出项目预算价 |

9.协商程序

9.1.1协助小组对单一来源文件进行熟悉确认。

9.1.2协助小组推选组长，讨论、通过协商工作流程和协商要点。

9.1.3资格评审审查：协商开始后，采购人依据单一来源文件规定，对供应商进行审查，以确定协商供应商是否具备参与协商的资格。

9.1.4符合性评审审查：协商开始后，协助小组依据单一来源文件规定，对通过资格评审的供应商进行审查，以确定供应商是否具备参与协商的资格。

9.1.5协助小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评估，与各供应商确定最终成交价格并保证采购项目质量。

9.1.6响应文件在下列情况之一的，由协商小组初审后按废标处理：

（1）未提供有效的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书；

（2）响应文件格式要求不符合单一来源采购文件第五章格式要求的；

（3）响应文件没有响应人的法定代表人或授权代表签字和加盖公章；

（4）响应文件没有载明项目交货及安装期、质量要求、质保期；

（5）响应人的申请报价高于招标控制价或预算；

（6）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合单一来源采购文件中规定的其他实质性要求。

10.详细协商

10.1协商小组按照递交响应性文件应就采购项目的采购需求、市场价格等与供应商进行协商。单一来源采购，协商进入二轮报价，二次报价即为最终报价。

10.2协商小组经过协商后，根据符合采购需求、质量要求且报价合理的原则确定与供应商成交。

10.3协商小组将根据符合采购需求、质量等且报价合理的原则确定成交供应商。

10.4响应文件的澄清

为了有助于对响应文件的审查、评价和比较，协商小组可分别要求供应商对响应文件中含义模糊或字体不清的内容进行澄清，有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但协商的实质性内容不得更改。

10.5供应商根据自身实力及上述承诺进行第二轮报价，在规定的时间内提交报价，再次报价不得高于响应文件中的第一轮报价；

10.5.1协商小组与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量确定成交供应商，由协商小组向采购人提交评标情况记录。评标情况记录经协商小组全体成员签字确认。

10.5.2单一来源采购文件如有实质性变动的，评审小组将以书面形式通知参加单一来源的供应商。

11.成交原则和方法

采购人严格按照单一来源采购文件的要求和条件，从协商小组提出的成交供应商中根据“价格合理并保证采购项目质量的原则”确定成交供应商；

六、合同授予

1.成交通知书

1.1 在投标有效期内，成交结果以书面形式通知成交人。

1.2成交通知书是合同的组成部分。

1.3成交通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，成交人无正当理由不得放弃中标。

2.签订合同

2.1 采购人应当自成交通知书发出之日起2-7个工作日内，按照采购文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

2.2 采购文件、成交人响应文件以及成交人在评标时澄清问题的答复内容等均作为合同的不可分割的组成部分。

2.3 如成交人不按约定谈签合同，招标代理机构和采购人将报请取消其中标决定，招标代理机构和采购人可将重新招标。

七、其它

1.招标代理服务费

具体收费标准详见供应商须知前附表；招标代理服务费由成交人支付。成交人在领取成交通知书前向招标代理机构支付。投标供应商报价时应将该项费用考虑在内，结合自身情况合理报价。

2.评标结束后，供应商的响应文件不予退回。

3.投诉质疑

依据《政府采购质疑和投诉办法》94号令，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门和采购人单位监察室提起投诉质疑。（具体流程及法律法规详见《政府采购质疑和投诉办法》94号令内容）

4.未尽事宜按国家有关规定执行。

5.本采购文件最终解释权归采购人。

- 采购内容及要求

| 基因测序试剂采购参数技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂耗材名称 | 规格型号（/盒） | 单位 | 数量 | 单价 （元/盒） | 试剂专一来源（注明厂家） | 检测项目 | 参数要求 |
| 1 | MGISEQ-200RS高通量测序试剂套装(FCLPE100) FCL PE100 | 16T/盒 | 盒 | 2 |  |  | 急性呼吸道多病原监测 | 1.用于高通量测序反应，测序反应的原理为滚环扩增、DNA纳米球测序技术； 2.每次反应测序数据产出量≥10G； 3.每次运行可生成100M条片段序列，测序读长≥100bp； 4.测序结果给出严格的Q30的数据质量评判，Q30值≥80%； 5.测序仪下机数据为压缩好的FastQ文件格式，无需经过文件格式转化，即可直接用于主流生信分析软件进行数据分析。 6.测序配套试剂均为国内生产，可以保证稳定的货期； 7.必须适用于高通量测序仪MGISEQ-200RS平台； 8.为保证供货及时和售后服务，供应商必须具备厂家或经销商的销售授权书。 |
| 2 | ATOPlex RNA多重PCR建库试剂盒套装V3.1 | 16T/盒 | 盒 | 14 |  |  | 新冠测序 | 1.采用多重RT-PCR技术， 在两管内完成对RNA靶区域的捕获和富集，搭配MGIEasy Fast PCR-FREE酶切文库制备试剂套装和 DNBSEQ一步法 DNB制备试剂盒将产物制备成兼容华大智造测序平台的DNA纳米球，通过高通量测序得到靶区域的数据； 2.适用于各种样本类型，包括血液、组织、口咽和鼻咽拭子等样本提取的总RNA； 3.试剂盒中双端独立标签PF接头能够降低标签串扰的比例，降低错误率，同时建库采用了PCR产物污染清除技术，可以有效地避免假阳性的形成； 4.测序配套试剂为国内生产，可以保证稳定的货期； 5.文库进行双barcode测序，可适配自动化平台MGISEQ-200RS和MGISEQ-2000RS，提供高效的自动化建库方案； 6.为保证供货及时和售后服务，供应商必须具备厂家或经销商的销售授权书。 |
| 3 | CPAS条形码引物3试剂盒 | 2T/盒 | 盒 | 6 |  |  | 腹泻 | 1.用于高通量测序反应，测序反应的原理为滚环扩增、DNA纳米球测序技术； 2.可用于2次测序使用； 3.与MGISEQ-200RS高通量快速测序试剂盒配套使用； 4.测序配套试剂均为国内生产，可以保证稳定的货期； 5.必须适用于高通量测序仪MGISEQ-200RS平台； 6.为保证供货及时和售后服务，供应商必须具备厂家或经销商的销售授权书。 |
| 4 | CPAS条形码引物4试剂盒（SE测序） | 2T/盒 | 盒 | 8 |  |  | 新冠测序 | 1.用于高通量测序反应，测序反应的原理为滚环扩增、DNA纳米球测序技术； 2.可用于2次测序使用； 3.与MGISEQ-200RS高通量快速测序试剂盒配套使用； 4.测序配套试剂均为国内生产，可以保证稳定的货期； 5.必须适用于高通量测序仪MGISEQ-200RS平台； 6.为保证供货及时和售后服务，供应商必须具备厂家或经销商的销售授权书。 |
| 5 | DNBSEQ一步法DNB制备试剂盒（OS-DB） | 4T/盒 | 盒 | 16 |  |  | 新冠测序 | 1.用于高通量测序反应，测序反应的原理为滚环扩增、DNA纳米球测序技术； 2.可用于4次样本的制备； 3.与DNA、RNA建库试剂盒配套使用； 4.测序配套试剂均为国内生产，可以保证稳定的货期； 5.必须适用于高通量测序仪MGISEQ-200RS平台； 6.为保证供货及时和售后服务，供应商必须具备厂家或经销商的销售授权书。 |
| 6 | MGI Easy Fast酶切DNA文库制备试剂盒V2.0 | 16T/盒 | 盒 | 10 |  |  | 腹泻 | 1.适用于常见的人（血液、唾液、口腔拭子）、真菌、细菌（大肠杆菌）等类型样本基因组 DNA； 2.将 1-1000 ng 基因组 DNA (gDNA) 制备成 MGI 高通量测序平台专用文库； 3.试剂盒中双端独立标签PF接头能够降低标签串扰的比例，降低错误率； 4.测序配套试剂均为国内生产，可以保证稳定的货期； 5.必须适用于高通量测序仪MGISEQ-200RS平台； 6.为保证供货及时和售后服务，供应商必须具备厂家或经销商的销售授权书。 |
| 7 | MGI SEQ-200RS高通量快速测序试剂盒(FCS PE100) | 16T/盒 | 盒 | 10 |  |  | 腹泻 | 1.用于高通量测序反应，测序反应的原理为滚环扩增、DNA纳米球测序技术； 2.每次反应测序数据产出量≥10G； 3.每次运行可生成100M条片段序列，测序读长≥100bp； 4.测序结果给出严格的Q30的数据质量评判，Q30值≥80%； 5.测序仪下机数据为压缩好的FastQ文件格式，无需经过文件格式转化，即可直接用于主流生信分析软件进行数据分析。 6.测序配套试剂均为国内生产，可以保证稳定的货期； 7.必须适用于高通量测序仪MGISEQ-200RS平台； 8.为保证供货及时和售后服务，供应商必须具备厂家或经销商的销售授权书。 |
| 8 | MGIEasy Fast RNA库制备试剂套装 | 16T/盒 | 盒 | 2 |  |  | 急性呼吸道多病原监测 | 1.采用多重RT-PCR技术， 在两管内完成对RNA靶区域的捕获和富集，搭配MGIEasy Fast PCR-FREE酶切文库制备试剂套装和 DNBSEQ一步法 DNB制备试剂盒将产物制备成兼容华大智造测序平台的DNA纳米球，通过高通量测序得到靶区域的数据； 2.适用于各种样本类型，包括血液、组织、口咽和鼻咽拭子等样本提取的总RNA； 3.试剂盒中双端独立标签PF接头能够降低标签串扰的比例，降低错误率，同时建库采用了PCR产物污染清除技术，可以有效地避免假阳性的形成； 4.测序配套试剂为国内生产，可以保证稳定的货期； 5.文库进行双barcode测序，可适配自动化平台MGISEQ-200RS，提供高效的自动化建库方案； 6.为保证供货及时和售后服务，供应商必须具备厂家或经销商的销售授权书。 |
| 9 | MGIEasy Fast酶切DNA⽂库制备试剂套装 V2.0 | 16T/盒 | 盒 | 2 |  |  | 急性呼吸道多病原监测 | 1.采用多重RT-PCR技术， 在两管内完成对DNA靶区域的捕获和富集，搭配MGIEasy Fast 酶切文库制备试剂套装和 DNBSEQ一步法 DNB制备试剂盒将产物制备成兼容华大智造测序平台的DNA纳米球，通过高通量测序得到靶区域的数据； 2.适用于各种样本类型，包括血液、组织、口咽和鼻咽拭子等样本提取的总DNA； 3.试剂盒中双端独立标签PF接头能够降低标签串扰的比例，降低错误率，同时建库采用了PCR产物污染清除技术，可以有效地避免假阳性的形成； 4.测序配套试剂为国内生产，可以保证稳定的货期； 5.文库进行双barcode测序，可适配自动化平台MGISEQ-200RS，提供高效的自动化建库方案； 6.为保证供货及时和售后服务，供应商必须具备厂家或经销商的销售授权书。 |
| 10 | MGISEQ-200RS高通量快速测序试剂盒套装(FCS SE100) | 16T/盒 | 盒 | 14 |  |  | 新冠测序 | 1.用于高通量测序反应，测序反应的原理为滚环扩增、DNA纳米球测序技术； 2.每次反应测序数据产出量≥10G； 3.每次运行可生成100M条片段序列，测序读长≥100bp； 4.测序结果给出严格的Q30的数据质量评判，Q30值≥80%； 5.测序仪下机数据为压缩好的FastQ文件格式，无需经过文件格式转化，即可直接用于主流生信分析软件进行数据分析。 6.测序配套试剂均为国内生产，可以保证稳定的货期； 7.必须适用于高通量测序仪MGISEQ-200RS平台； 8.为保证供货及时和售后服务，供应商必须具备厂家或经销商的销售授权书。 |
| 11 | MGISEQ-200RS高通量快速测序试剂套装（FCS PE150） | 16T/盒 | 盒 | 4 |  |  | 发热伴监测项目（新布尼亚病毒测序） | 1.用于高通量测序反应，测序反应的原理为滚环扩增、DNA纳米球测序技术； 2.每次反应测序数据产出量≥30G； 3.每次运行可生成150M条片段序列，测序读长≥150bp； 4.测序结果给出严格的Q30的数据质量评判，Q30值≥80%； 5.测序仪下机数据为压缩好的FastQ文件格式，无需经过文件格式转化，即可直接用于主流生信分析软件进行数据分析。 6.测序配套试剂均为国内生产，可以保证稳定的货期； 7.必须适用于高通量测序仪MGISEQ-200RS平台； 8.为保证供货及时和售后服务，供应商必须具备厂家或经销商的销售授权书。 |
| 12 | MGISP-100通用耗材包 | 20T/包 | 包 | 2 |  |  | 新冠测序 | 1.1.3mL 96孔圆形孔U型底深孔板，符合SBS标准，无DNA酶、RNA酶和蛋白酶，无热源，无菌； 2.0.2mL 96孔全裙边PCR板，符合ANSI/SBS标准，无DNA酶、RNA酶和蛋白酶，无热源，无菌； 3.250μL自动化吸头，带滤芯，无DNA酶、RNA酶和蛋白酶，无热源，无菌； 4.可掰开PCR八连管及管盖，无DNA、无DNA酶、RNA酶和蛋白酶，无热源，无菌； 5.冻存管，PCR级，聚丙烯材质，无DNA酶、RNA酶和蛋白酶，无热源，无菌； 6.测序仪配套耗材均为国内生产，可以保证稳定的货期； 7.必须适用于高通量测序仪MGISEQ-200RS平台； 8.为保证供货及时和售后服务，供应商必须具备厂家或经销商的销售授权书。 |

第四章 合同条款

（以实际签订的采购合同为准）

# 第五章  响应文件格式

（项目名称）

采购编号：

响 应 文 件

供应商名称：                                  （单位盖章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）

日      期：          年        月       日

目    录

一、响应函

二、报价一览表

三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、供应商资格证明文件

五、产品主要技术参数响应

六、售后服务承诺

七、其他资料或供应商自认为有必要附入的其它资料

（注：须编制带页码目录）

一、响应函

致：                           （采购人名称）

我们收到了采购编号：                的采购文件，经详细研究，我们决定参加           （项目名称）                的采购活动，我方已仔细研究了单一来源采购文件的全部内容，综合项目实际情况并研究该采购文件内容后，针对该采购项目，我方愿意以大写：       元，小写：        元的报价，提交采购文件要求的全套响应文件，并对之负法律责任。包括：

（一）采购文件 “响应文件及格式”中要求的响应文件；

（二）其他资料。

据此函，签字人宣布同意如下：

1.我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

2.我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有）及全部参考资料和附件。 我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3.我方同意所提交的响应文件在采购文件的供应商须知规定的响应有效期内有效并在此期间接受约束。

4.我方同意提供按照贵方可能要求的与其响应有关的一切数据或资料。

5.一旦我方成交，我们将根据采购文件的规定，严格按照《合同法》履行自己的责任和义务,并保证按期完成任务，并交付采购人验收。

6.一旦我方成交，保证若非因不可抗力而放弃成交，赔偿采购单位因此而造成的损失；采购单位可对我方企业提供服务的条件和能力进行实地考察，如发现我方不具备条件，采购单位可取消我方成交资格，另选成交供应商。

7.我方若获得成交，我方保证按单一来源采购文件向招标代理机构交纳代理服务费。

8.其他补充说明：                。

9.与本响应有关的正式通讯地址为：

地址：                                       邮编：

电话：                                       传真：

供应商名称：                       （单位盖章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

日期：     年     月    日

二、报价一览表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 响应总报价（元） | 大 写： 小 写：￥ |
| 响应范围 |  |
| 质量要求 |  |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 响应性文件 有效期 |  |
| 其他 |  |

供应商：                     （单位盖章）

供应商法定代表人或授权委托人：          （签字或盖章）

年    月    日

2-1分项报价表

金额单位：元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商及产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总合计（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                     （单位盖章）

供应商法定代表人或授权委托人：          （签字或盖章）

年    月    日

附件一：最终报价表

最终报价表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 响应总报价（元） | 大 写： 小 写：￥ |
| 响应范围 |  |
| 质量要求 |  |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 响应性文件 有效期 |  |
| 其他 |  |

注:（1）报价应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容；

（2）报价的内容可以根据响应人实际情况增加但报价表格式不得自行改动；

（3）交货及安装期、质量要求等内容应满足采购文件中前附表的相关要求。

（4）最终报价表可以不做在响应性文件中。

供应商：                     （单位盖章）

供应商法定代表人或授权委托人：          （签字或盖章）

年    月    日

    - 三、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：

地址：

姓名：              性别：        年龄：       职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

（※附：法定代表人身份证复印件※）

供应商：                     （单位盖章）

法定代表人：                  (签字或盖章)

年    月     日

（二）授权委托书

本人           （姓名）系                   （供应商名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 本授权书至投标有效期结束前始终有效

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

（※附：法定代表人身份证复印件※）

（※附：委托代理人身份证复印件※）

供应商：                         （单位盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

其委托代理人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

    - 四、供应商资格证明文件

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 统一社会 信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据投标人须知“供应商资格要求”在本表后附相应的证明材料。

2.本项目的特定资格要求：需提供相应的证明材料。

    - 五、产品主要技术参数响应

    - 六、售后服务承诺

格式自拟

    - 七、其他资料或供应商自认为有必要附入的其它资料

附1.反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在             项目名称（项目编号为：             ）采购活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（单位盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

注：本承诺书应由法定代表人或授权代理人签字并加盖公章，否则视为无效文件。

附2.采购项目承诺书

采购项目承诺书

致：（采购人名称）

本承诺书作为我方参加              项目名称（项目编号：       ）响应文件不可分割的一部分。我方参加本次投标特郑重作出如下承诺：

1.我方已经过详细市场调查，本次所投报产品货源充足，保证不会出现无货、断货现象；

2.我方将严格履行单一来源采购文件中规定的每一项要求，按所投产品的品牌、型号及约定的交货（完工）期保质、保量提交货物和相关服务，保证所提供的所有产品均符合国家相关标准规范或强制性规定，所供产品均为原厂生产的合格产品、符合单一来源采购文件各项技术参数要求的规定，绝不提供假冒伪劣产品，如需要我方可以提供相关出厂合格证明或测试报告；

3.如无法按我方承诺期限如期交货，我方愿按合同条款承担相应违约责任，对采购人造成损失的，我方愿承担相应赔偿责任；

4.采购人验收时如发现我方所供产品与响应文件中所承诺的产品型号、规格、技术参数要求不符的，我方将立即无条件更换。如因此造成供货期及安装期超出我方承诺期限的，我方愿承担合同约定的违约责任；

5.我方提供的产品如不能满足单一来源采购文件要求的，采购人有权拒绝接收；

6.如我方中标，在公示期内或领取中标（成交）通知书后，我方无正当理由（如自身报价失误、无法组织及时交货、资金不到位等）放弃中标资格，我方愿接受财政部门做出的记入不良诚信记录、网上曝光、禁止参加政府采购活动等的处理；

7.我方已详细阅读了招标文件，保证可以完全响应单一来源采购文件所有要求，并理解你方或协商小组对我方进行资格审查的权利，如在资格审查中发现我方存在有违规行为愿承担相应法律责任；

8.保证不将我方的有关资格、资质证书转借他人投标，不与他人进行串标、围标，不将本项目进行转包或分包。

供应商（单位盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

特别提示：以上承诺书内容不得随意改动，本承诺书应由法定代表人或授权代理人签字并加盖公章，否则视为无效响应文件。

附件：河南省政府采购合同融资政策告知函

河南省政府采购采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购【2017】10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。