
河南理工大学实验室智能管控平台（一期）项目
采购合同书
备案编号：HPU政采-2023-B-029    
采购编号：豫财磋商采购-2023-1166
供方：河南钛马信息技术有限公司          签约时间：2023年11月28日
需方：河南理工大学                      签约地点：河南理工大学南校区
供、需双方依据河南省机电设备国际招标有限公司签发的竞争性磋商[采购编号：豫财磋商采购-2023-1166]中标通知书，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定以及需方采购文件和供方投标文件的内容，供需双方经友好协商，现达成以下条款：
一、合同标的与价款
本合同所指货物为实验室智能管控平台（一期）项目设备（实验室智能管控系统软件、软件服务器、网络半球摄像机等）（主要技术参数及配置见附件一、附件二），合同总价款为人民币3345000.00元（大写：叁佰叁拾肆万伍仟元整）（含税）。
二、货物质量要求与售后服务要求
供方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和本合同附件一与附件二规定的质量、规格、性能及技术规范等要求。
售后服务要求按采购文件及投标文件相应条款执行（详见附件三）。
三、合同履行的地点及进度
合同签字盖章后，供方应于本合同签订之日起60个日历日内将合同条款中的全部货物运送到河南理工大学国有资产与实验室管理处指定地点，并按需方要求完成货物的安装、调试和人员培训，所发生的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。
四、技术资料
合同签订后7天之内，供方应将每套货物的中文技术资料一套（如目录索引、操作手册、使用指南、维修指南（或）服务手册）寄给需方。另外一套完整的上述资料供方应包装好随同每批货物装箱发运。
五、使用合同文件和资料
事先未经需方书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、模型等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
六、检验和测试
货物抵达目的地后，由需方对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方；或对成套货物安装调试、人员培训有异议的；或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式通知供方。供方在收到通知后最迟应于24小时内解决问题。
如果供方在收到通知后7天内没有解决问题，需方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用均由供方承担。
如供、需双方对货物的质量发生争议，可委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构检验，检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。
七、验收
供方在货物到达目的地后应按要求及时填写到货开箱验收报告（见附件四），需方在安装调试、人员培训完毕，且成套货物正常运行后应在30个工作日内完成验收。
需方严格按合同内容进行验收，供方不得变更合同中的货物品牌、型号、规格等。如因特殊原因需要变更，则必须向需方递交书面变更申请，并经同意后方可更换，供方应承担因更换而支付的一切费用。未经需方同意而进行变更，需方有权不予验收，并视为违约行为，同时要求供方按原合同执行。因更换而造成逾期交货，仍按逾期交货处理。
八、人员培训
供方免费对需方人员进行技术培训。
九、付款方式及期限
1.供方开具以河南理工大学为需方名称的正规发票。
2.付款期限：经需方验收合格并收到供方的正规发票后支付合同价款总额的100%（¥3345000.00元）。
十、供、需双方应严格遵守需方招标文件中的投标要求和投标人须知，如有违反，按投标要求和投标人须知规定予以处理。
十一、采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清以及本合同书的附件均为本合同的组成部分。其效力顺序为：首先，本合同书及其附件，其次，采购文件及其修改，再次，投标文件及其修改、澄清。
十二、违约与索赔
供方未按期交付货物的，应向需方偿付违约金，违约金按每周合同总价款的0.5%计收。该违约金的最高限额为合同总价款的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除合同，同时保留向供方追诉的权利。
供方不能交付货物的，应向需方偿付合同总价款5%的违约金，同时需方有权解除合同。需方无正当理由拒收货物，应向供方偿付拒收货物款额总值5%的违约金。
如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式解决索赔事宜：
1.供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。
2.根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。
3.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和（或）货物来更换有缺陷的部分和（或）修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应延长所更换货物的质量保证期。
如果在需方发出索赔通知后三十（30）天内，供方未作答复，需方所选择的上述索赔方式之一应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十（30）天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从履约保证金和合同货款中扣回索赔金额。
[image: image1.jpg]T REE A = WA E RIS SN T TR RWEICR AR, F
BN A R THREAR RIBEIER.

+=. AERETMBTEMPEARIFE LS, BETERKENS
W, BEEHXTERDEAER, WhEARE S RN RERF

T AERRREE, fFERFTALZITHRDBL, SEERAET RS
wmyA.

+hH. FRERERE

WHNHEL S RZITH AT T REASREMK S%HELRE.

FERERTRREF. BEFER. FEF 2770 —Xhh, F

Fhah, BF "4, *:ﬁo
#rH (FFF%): éﬁﬁx%%é

/\j
3 A FE 1806 5
FHEARBEAN (FF): ﬁﬁ%’ ﬁﬁiuﬁﬁ

Bi%: 15378727720; 18137273363 TIEARTEA Eﬁ]l{
FPAT: LERRRBRITRBERAST FPa: S f
KM AT RE STAT BEEE T REFAT
RITKS: 76170078801900000646 RITHKS: 16302301040000264
HE(EHAIE: 91410103MA46UAT87U  #&{s ARG 12410000721851120U

B4

—. BUHEMIE—RNE

—. BYEEERSH

=. EERE B
I\ B FFFERIIRE

=



需方将根据违约严重程度视情况将供方列入需方的不良诚信记录名单，并向政府有关部门报送不良诚信记录。
十三、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方直接协商解决，如协商不成向合同签订地人民法院诉讼。
十四、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
十五、合同生效及其它
供方应当在本合同签订时向需方提供本合同总价款5%的履约保函。
本合同经双方代表签字、盖章后生效。本合同（共27页）一式九份，需方五份，供方二份，招标公司二份。
供方（开户名）：河南钛马信息技术有限公司                                   

地址：郑州市二七区京广路航海路京莎广                           
场A座1806号                                         
委托代理人（签字）：
电话：15378727720；18137273363                  
开户行：上海浦东发展银行股份有限公司郑州航海路支行                                     

银行账号：76170078801900000646                         

社会信用代码：91410103MA46UAJ87U                      

需方（开户名）：河南理工大学
地址：河南省焦作市世纪路2001号
技术负责人（签字）：
电话：0391-3986376
使用单位负责人（签字）：
委托代理人：
开户行：中国农业银行股份有限公司

焦作理工大学支行
银行账号：16302301040000264 
社会信用代码：12410000721851120U

附件
一、货物规格价格一览表
二、货物主要技术参数
三、售后服务计划书
四、到货开箱验收报告
附件一               

货物规格价格一览表
	序号
	货物名称
	品牌型号及制造商
	数量
	单价

（元）
	合计

（元）

	1
	实验室智能管控系统软件
	海康威视Infovision iColleges-Safety v1.1.100

杭州海康威视系统技术有限公司
	1套
	443200
	443200

	2
	软件服务器
	海康威视DS-VMC21S-U

杭州海康威视系统技术有限公司
	2台
	34300
	68600

	3
	核心交换机
	锐捷网络RG-S5760C

杭州海康威视系统技术有限公司
	1台
	22190
	22190

	4
	网络半球摄像机
	海康威视DS-2CD2746FWDA3

杭州海康威视系统技术有限公司
	300台
	1526
	457800

	5
	AI 摄像机
	海康威视DS-2XA8147F

杭州海康威视系统技术有限公司
	50台
	3200
	160000

	6
	热成像摄像机
	海康威视DS-2TD1228T

杭州海康威视系统技术有限公司
	50台
	3600
	180000

	7
	智能分析硬盘录像机
	海康威视iDS-96128NX-I24

杭州海康威视系统技术有限公司
	2台
	38900
	77800

	8
	监控硬盘
	海康威视8T

杭州海康威视系统技术有限公司
	48台
	1100
	52800

	9
	多功能门禁一体机
	海康威视DS-K1T690M

杭州海康威视系统技术有限公司
	300台
	4100
	1230000

	10
	门禁-开门按钮
	海康威视EB29

杭州海康威视系统技术有限公司
	300
	10
	3000

	11
	门禁-开关电源
	海康威视定制

杭州海康威视系统技术有限公司
	300台
	15
	4500

	12
	安全模块
	海康威视定制

杭州海康威视系统技术有限公司
	300台
	20
	6000

	13
	单门磁力锁
	海康威视DS-K4H250ESC

杭州海康威视系统技术有限公司
	300把
	230
	69000

	14
	单门磁力锁支架
	海康威视DS-K4H250EC-LZ

杭州海康威视系统技术有限公司
	300只
	150
	45000

	15
	普通 CPU 卡
	海康威视定制

杭州海康威视系统技术有限公司
	30张
	5
	150

	16
	消防信息传输装置
	海康威视NP-FCT100

杭州海康威视系统技术有限公司
	2台
	6600
	13200

	17
	温湿度传感器
	建大仁科U/RS-WS-N01-2D-LCD-B

山东仁科测控技术有限公司
	50台
	680
	34000

	18
	甲烷探测器
	建大仁科FU/RS-FPC-CH4-100LEL

山东仁科测控技术有限公司
	30台
	1300
	39000

	19
	氢气传感器
	建大仁科FU/RS-FPC-H2S-100P

山东仁科测控技术有限公司
	20台
	2200
	44000

	20
	乙炔气体检测仪
	伏安特电子GT-F-TA600

济南伏安特电子科技有限公司
	20台
	1700
	34000

	21
	一氧化碳传感器
	建大仁科FU/RS-FPC-CO-1000P

山东仁科测控技术有限公司
	20台
	1800
	36000

	22
	氧气气体传感器
	建大仁科FU/RS-FPC-O2-30VOL

山东仁科测控技术有限公司
	50台
	1000
	50000

	23
	动环监控主机
	海康威视DS-19D08-0802JN

杭州海康威视系统技术有限公司
	20台
	4400
	88000

	24
	48 口接入交换机
	锐捷网络RG-S5310-48GT4XS

锐捷网络股份有限公司
	7台
	6580
	46060

	25
	24 口接入交换机
	锐捷网络RG-S2910-24GT4XS

锐捷网络股份有限公司
	5台
	3500
	17500

	26
	显示屏
	青岛海信98MM6A

青岛海信商用显示股份有限公司
	2台
	11200
	22400

	27
	UPS 电源
	科士达YDC9106

深圳科士达科技股份有限公司
	2套
	23600
	47200

	28
	六类网线
	CAT6

普联技术有限公司
	20箱
	650
	13000

	29
	设备机柜
	图腾42U

深圳市图腾通讯科技有限公司
	3个
	2800
	8400

	30
	电源线
	国标
	1500米
	10
	15000

	31
	控制线
	国标
	1000米
	8
	8000

	32
	辅材
	国标
	1批
	9200
	9200

	合计：人民币叁佰叁拾肆万伍仟元整
	3345000


附件二
货物主要技术参数
	序号
	货物
名称
	技术参数

	1
	实验室智能管控系统软件
	基础平台
实验室智能管控系统基础平台，是各软件管理子系统与功能模块之间、软件系统与硬件集成系统之间、各软件子系统之间的数据流转与交互的核心平台。通过物联网、大数据、人工智能、视频侦测等技术，实现实验室的安全管理、智能物联、数据感知、全量分析。
1、平台架构：系统采用B/S应用程序架构，支持移动应用APP。B/S模式需兼容多种类型浏览器，包括：360，Edge，Firefox，Google Chrome等浏览器。满足实验室管理用户集中、大数据高性能处理的要求，各级用户通过WEB浏览器进行各种使用和管理操作，具有良好的开放性和扩展性，界面友好，业务子模块的功能界面风格和操作流程一致，遵循相同的数据标准。用户可在系统网络内任意一台电脑运行或组态升级系统。
2、实验室基础信息管理：
①分级管理:组织架构可设置多个管理层级（如学校、分校、院系、设备处、具体实验室等），最大组织层级数量10级。用户自行设置管理级别、满足教育部数据上报要求和日常便捷管理的需要；
②基本信息登记：分级列出学校学院组成，实验室及实验分室设置，以及实验房间数、房间面积、仪器设备台套数、仪器设备总值、面向专业、承担的实验课程、开出实验项目等的统计信息。具备信息汇总界面，可查看所有实验室的信息。
③规章制度：可分类别展示学校及各实验室与实验室管理工作相关的规章制度，具有标题的关键字检索功能。
④实验室房间信息：支持登记实验用房基本信息，如：房间号、名称、类型、使用面积、建筑面积、所属实验室，全面管理实验室用房信息，建立用房信息体系。
3、用户信息管理：
①用户类型和组织架构创建：系统平台可创建不同用户类型和组织架构，用户类型可自定义，包括不限于：校级管理员、院系管理员、设备处管理员、实验室负责人、普通教师、普通学生等默认角色，并支持自定义新角色，每种用户类型可设置不同管理权限；
②实验室人员信息管理及权限划分：平台上登记实验室的人员（教师、学生）信息，信息包含不限于：用户编号、姓名、性别、联系方式、照片、学院、部门归属、年级，专业、导师等，人员可按照学院、年级、具体实验室，进行分组划分；可设置人员可进出的具体实验室，并关联该实验室的门禁控制设备。
③实验室人员职责管理：可设置实验室的负责人，包括任职期限和任职文号，同时可负责人角色以及系统操作权限；
④平台最大部门数量5万，最大用户200000个，可实现最大5000个用户同时在线，系统权限条目数量600万条，系统最大人员数量30万。
4、用户权限管理：平台具备用户管理分级权限功能，可添加不同管理员并划分不同权限（校级管理员、学院管理员和实验室管理员等），权限包括不限于：人员信息需变更的、实验室信息修改、门禁权限管理、平台登录和查看权限、操作修改权限等；
5、统一身份认证：系统须遵循学校的统一信息标准，开放系统数据接口，对接学校人脸数据可、统一身份认证平台以及服务门户集成，集成要求如下:系统与校内各系统数据交换时，须通过河南理工大学共享数据库进行数据交换，进行统一的身份认证；使用学校数字化校园统一身份认证平台进行校内人员的认证登录，实现校内单点登录；且需具备身份认证的深度集成，可实现将系统内页面 iframe至学校服务门户中。
6、数据蓝图功能：平台可实现实验室设备集中监管，实现大数据蓝图展示功能（在数据蓝图界面中，显示实验室整体信息数据、门禁运行数据、实验室预约使用信息、视频监控画面、环境监测数据、报警数据和安全检查数据等；可实现多样化数据展示，包含：图片、饼状图、柱状图、动态表格）；

7、网络拓扑图功能：系统平台具备系统架构网络拓扑图自动生成功能，可对系统中的分组、服务器、前端设备等统计概览、查看；

8、可扩展框架功能：平台采用弹性可扩展的架构，安全可控，可需求叠加业务系统管理层级，管理层级分为设备层、控制层、管理层。平台采用开放的API接口，可对接实验室其他应用系统。
9、数据图标显示功能：系统具备实时、历史数据的图表展示和分析，实现数据存储到统一的数据库系统，并进行实时数据和历史数据的趋势和图表分析。
10、运维管理功能：对接入平台的视频设备，门禁设备，环境监测设备等进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，实时监测设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集等功能，实现实验室设备的在线运维报修、日常巡检、运维报表等管理。
实验室预约管理功能模块
通过系统在线预约功能，选择预约的实验室和时间段，系统将权限下发到场地对应的门禁或智能锁设备，学生或教师根据预约凭证，以二维码或人脸识别的方式打开智能门禁进入场地，使用实验室资源。
1、实验室开放设置功能：系统可设置实验室日常排课、寒暑假期等事件响应时间表。设置实验室的开放时间段、关闭时间段、开放规则、开放用户范围、提前预约时间、审批方式(自动审批或管理员审批)等功能。
2、系统对接功能：可对接实验室安全准入考试系统，只有通过安全考试获得准入资格证书的学生才允许预约实验室。可对接现有仪器管理系统，通过根据条件搜索实验室资源，查看剩余资源状态，提交预约申请，审核通过后在预约时间内前往实验室操作实验，并可随时查看预约审批状态，提高实验资源的利用率。
3、预约申请：学生可以通过电脑WEB端或移动端APP查看实验室预约使用状态（忙碌/空闲），选择空闲状态的实验室，填写相关信息，发起申请。实验室申请预约可支持座位预约。预约可进行提前设置，选择是否需要审核功能，默认不需要审核，审核人员为房间管理员。预约数据信息：预约区域、预约维度、预约场地、预约时间、管理员。
4、预约审批：实验室管理员可通过WEB端或手机移动端进行审批操作。查看待办任务查看提交的预约申请，根据预约信息和实际情况进行审批，可以通过或驳回。审批结果会反馈给申请人员，申请人可接收查看申请状态为申请成功/失败。
5、权限下发：实验室预约系统获取预约通过人员信息，自动下发权限，通过识别方式（刷卡/刷脸/刷二维码）进行身份鉴权，鉴权失败人员禁止入内。同时自动生成实时进出记录，记录明细详细可查，方便事后追溯管理。
6、预约凭证：审批通过以后，会为申请人员生成预约凭证，预约凭证主要展示二维码、卡号或人脸信息、预约时间段，并提示开门方式（二维码、卡号、密码、人脸），相关权限会在开始前30分钟下发到对应前端智能门锁/门禁上（权限下发时间可自由设置）。
7、预约/审批记录：学生/管理员可以在移动端查看自己的预约和审批记录，可随时查看和掌握实验室资源使用情况。实验室预约记录可以列表形式呈现，管理员可在平台查看实验室预约人、预约时间段、审批状态等信息。
8、签到签退：对于需要预约申请的实验室情况，学生可以通过移动端进行现场签到快速锁定资源防止资源被释放。在完成实验后，移动端签退释放资源，避免资源浪费，提高实验室资源利用率。
门禁管理模块
可对接实验室预约系统，获取可进出实验室人员名单和可活动实验室区域，将人员权限下发到对应实验室关联门禁类设备端，将人员活动范围限制在在对应的实验室内。平台支持门禁事件管理、门禁设备在线状态监测、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、报表统计等应用。
1、门禁权限管理：管理员可对人员进出实验室权限进行管理和记录，通过将师生与实验室关联的方式，实现门禁权限下发，权限时间段可自由设定（可按照：年月日时分秒设置权限时间段）；支持管理多种门禁设备（多功能门禁一体机、电子班牌、指纹锁等），可使用卡片、人脸、密码、指纹介质等技术，实现人员身份识别、出入管控等智能应用；
2、设备接入数量：门禁终端接入数量100000个，门禁权限数量1亿条，门禁事件数量1亿条以上，可识别卡片数量1000000张、人脸库管理人脸数量1000000个；
3、门禁状态实时监控功能：以图形的形式显示门禁的状态，比如当前门是开门还是关门状态，或者是门长时间打开而产生的报警状态。拥有权限的管理人员，可在电子地图上可对各门点进行远程控制。
4、权限即将过期或过期提醒：门禁权限即将过期或已过期的人员数量统计或清单信息查看，并且可对权限即将过期或已过期人员批量进行权限配置。
5、强制开关门功能：管理员发现某个区域或实验室有异常情况，可以强行关闭或开启该区域的所有门。
6、异常报警功能：在异常情况下可以实现一键报警，或事件报警功能，如非法侵入、门超时未关等。报警事件发生时，会弹出醒目的报警提示框。
7、报表统计和图形展示功能：①可储存所有实验室的进出记录、状态记录，可按不同的查询条件查询，并生成相应的报表。②支持以图形化的展示方式展示所有实验室的基本信息，如展示实验室可进出的人员信息、以及每一个实验室门锁的状态，方便管理人员实时查看。
8、超级权限功能：可将校级实验室管理人员设置超级权限（超级权限可通过人脸数据或实体卡片下发），方便其进行对实验室进行定时巡查和巡视，变更权限时将该人员权限从平台中删除即可。
9、手机端APP功能：管理员通过手机端APP，可实现人员门禁授权、门禁远程开关、门禁状态查看等管理功能；
视频监控模块
平台具有视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务等功能，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式具有监控服务；可接入常规摄像机、热成像摄像机、人脸识别摄像机，行为分析摄像机等。
1、设备接入数量：监控点最多管理容量为1000000路，上图资源总数100000个。
2、视频巡检功能：可通过手机APP或电脑WEB端实时查看实验室视频监控画面，并可制定视频巡查计划，在手机端或监控大屏上按设计顺序轮巡播放实验室监控画面。
3、热成像测温功能：可通过红外热像测温设备监控实验室设备温度，实现温度异常报警；可通过在线测温工具对实时视频画面、录像视频画面进行点、线、面的测温，并在画面上实时显示温度，包含最高温、最低温、平均温；
4、AI视频行为分析功能： 通过智能识别算法对实验室内师生着装、行为规范进行合规性检测（如护目镜、防护手套、防护服穿戴等），可实现对人员操作行为进行规范性智能识别，如是否符合双人双岗、是否有长期倒地（晕倒或睡觉）等行为，发现异常及时预警，推送管理人员提醒处理，降低人员着装和行为不规范带来的安全隐患。
5、①人员着装规范检测：对实验操作人员着装进行智能检测，具体流程为：通过前端实时检测识别范围内的操作人员，防护措施的佩戴情况，包括不限于护目镜、防护手套、防护服等，一旦发现未佩戴的情况，立即产生弹窗报警，可搭配带有声光报警功能的摄像机语音提醒现场操作人员做好防护措施。
6、②操作行为合规检测：在实验操作过程中，由前端智能相机实时对实验室内固定区域人员行为进行检测，一旦发现违规行为（包括但不限于单人在岗、长时间倒地、吸烟等）立即上报平台进行弹窗报警，并可触发现场的声光相机现场语音提醒。
7、③智能识别算法可对接AI开放平台，根据具体场景训练提升识别精度。可实现AI模型参数配置，包括资源池、模型来源、自动下发开启/关闭、素材自动上传开启/关闭、事件下发记录等参数配置；
5、视频报警推送功能：
①系统集成了报警事件展示、事件检索、违规行为统计、报警配置等功能，在发现违规行为后，对违规行为进行报警提醒，提醒方式支持软件信息推送和短信猫提醒。（系统需包含短信猫应急设备和SIM卡三年费用）
②管理人员在收到告警弹窗中查看报警事件的类型、时间，浏览事件发生前后视频（时间段可调整），同时可以查看现场实时视频了解整体报警事件发生的经过，并可将相关告警事件推送到系统平台和关联人员。
6、平台可通过人脸识别功能，识别未通过安全准入考核的人员进出实验室信息，并支持将违规进出信息推送给责任人，并生成报警记录。
7、黑名单信息：学生在实验室内的违规操作行为数据，可转发给学校实验室安全培训管理平台，作为学生日常考核分数参考，违规次数超标以后可要求学生重新参加培训考试。
环境检测模块
平台通过接入多种传感设备，对实验室内环境进行实时监测，如温湿度、甲烷和一氧化碳浓度、氧气浓度、颗粒物检测（PM2.5/10）等，实时监测实验室环境量数据。支持可视化方式展示房间内的物联数据信息，并进行设备实时检测、控制。
1、温湿度监测：在实验室的各个重要部位，安装温湿度传感器（带液晶显示），一旦发现异常，立即启动报警；当实验室内温湿度超出预警值，即按用户设定策略进行报警。
2、可燃气体监测：可以对实验室的可燃气体（如：甲烷、丙烷等）、做出监控，可设置自动报警和预警策略，当其浓度超出预警标准值时，可产生预警推送监管人员。
3、空气监测：通过接入相应传感器来监控空气洁净度（如：PM2.5，PM10等）并实时视频画面显示。如超出规定限制会及时预警和报警。
4、报警功能：在平台上可设置报警阈值，当其浓度超出预警标准值时，系统根据设置策略自动报警和预警，及时推送，保障环境安全。
安全隐患排查模块
平台具备安全隐患排查应用模块，支持提前制定好安全管理员的安全隐患排查计划，定人定岗按计划执行，巡查过程发现隐患及时记录并提交，整改人收到隐患后及时处理，验收人验收，实现隐患闭环管理。
1、安全隐患排查功能，支持WEB端和手机APP移动端安全检查应用。支持多种移动终端登陆（手机、平板等），支持安卓APP、IOS等多样化的使用模式。
2、安全排查计划：系统可以制定安全隐患排查计划，巡查过程发现隐患及时记录并提交，整改人收到隐患后及时处理，验收人验收，实现隐患闭环管理。
3、实验室安全隐患排查依据：系统可导入《教育部2023年高等学校实验室安全检查项目表》154项标准，并根据国家检查项目表实时更新。也可根据学校实际需求，创建实验室安全检查项目内容，排查内容支持以目录形式分级显示，可创建、修改、删除检查项目内容；系统安全隐患排查内容可关联具体实验室。
4、安全排查流程：
①系统管理员，可制定巡检计划（包括巡检对象类型、巡检对象、巡检项、巡检方法等），设置时间，下发给安全巡检员。
②执行巡检任务：安全巡检员根据巡检计划执行巡检任务，将巡检发现的问题反馈到实验室具体负责人员。
③实验室安全负责人对巡检发现的问题或上报的问题进行整改，并提交整改情况汇报。
④实验室安全管理责任人对已整改的问题进行审核，确认是否整改到位，并提交审核详情报告。对隐患问题实时追踪、闭环处理。
5、概况统计：管理人员可查看学校内不同等级、不同类型等重要区域的隐患排查详细情况，查询隐患排查概况统计报表，同时能查看隐患问题详情，如：问题分类、问题描述、上报人、上报时间以及问题状态等。实现对学校实验室整体隐患实时监测，直接查看整改结果。
6、查询统计：
①排查统计记录可自动生成实验室安全隐患检查月报、周报，统计记录可根据需求，设置统计报表格式；
②可根据排查标题、实验室、负责人等条件，搜索安全排查详细记录（如排查计划内容、实验室名称、排查结果、时间、整改状态等），支持数据导出。
③可以导出统计隐患排查类型台账，便于各院系和实验室有针对性的开展专项检查。
地图显示模块
平台支持导入百度或谷歌地图，以数据展示模式呈现校区地图校貌、实验室楼宇分布及实验室地理位置等分布信息，可按校、院（中心）、实验室（房间）、实验安全管控分布等分层分类智能显示门禁数量、视频监控管理、安全数据管理等数据化、图形化信息。
手机端APP
1、手机端版本支持Android 5.0 及以上，iOS 10及以上。
2、用户名密码修改功能：用户登录移动端后，可以查看个人账户信息并进行修改密码。
3、权限配置功能：实现根据不同的角色进行授权，并按照学院和实验室等架构，下发访问权限。
4、平台数据查看功能:通过移动端APP可登录系统平台，在用户权限范围内，可进行视频查看、设备运行状态监控、传感器等环境状态数据查询、报警推送、报警处理、报警巡查等功能。
5、实验室预约功能：在移动端还可进行实验室预约申请、预约详情、预约批准等操作，并可对权限内门禁设备进行运行状态查看和操作管理。
6、门禁管理功能：实验室管理员能够通过手机端APP，实现人员门禁授权、门禁远程开关、门禁状态查看等管理功能；不同权限级别的管理员，可实现相应权限的门禁管理功能；
7、安全隐患排查功能：移动端支持安全隐患排查功能，检查人员可通过APP拍摄并上报隐患点图片或视频，描述隐患详情，并推送给相关责任人，可通过移动应用查看安全核查及隐患整改情况。
8、远程报警通知功能：设施设备运营状态通过无线方式 及多种方式通知到相关人员。如:短信、平台信息推送等。管理人员通过移动端(手机或 PAD)可自动接收报警信息，同时查看报警详细，同时可具有扩展接口远程查看相关区域的摄像头信息，调取相关实时视频影像。  
定制性开发功能
与学校现有人脸数据库和实验室安全准入考试系统、大型仪器设备共享平台实现数据对接和功能融合，保证系统的正常使用及数据的交互。软件在定制性开发建设过程中满足学校信息化建设的相关标准及要求，具体如下:
1、系统免费与其他子系统，以及智慧校园平台、后续新增应用等，具有必要的对接服务和技术支持。
2、系统完成与学校统一身份认证平台进行对接；产生的全部数据须对学校智慧校园数据管理平台开放访问，具有中间库或API访问方式；实时性要求较高的数据根据学校要求具有访问API接口。本条目内所有集成须免费完成。
3、系统满足信息系统安全等级保护要求，满足等级保护二级系统要求，须确保通过学校指定第三方机构进行的二级等级保护测评，检验合格的系统才能上线运行。
4、系统平台中涉及国标或行标数据遵循教育部颁布的最新版本的教育信息化行业标准进行编码。
5、系统平台中的各种校定标准数据遵循学校信息标准编码规范进行编码。
6、要与学校签订“第三方人员保密协议”，对于系统平台使用的系统、业务、用户的数据和信息等内容具有保密的义务。

	2
	软件
服务器
	1、服务器硬件配置：CPU核数24核，频率2.2GHz，内存128G DDR4，16根内存插槽，最大扩展至2TB内存，硬盘12块，每块4T；
2、支持RAID 0/1/10，PCIE扩展：最大实现持6个PCIe扩展插槽，网口6个千兆电口；
3、其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA口；
4、软件功能：支持同时具有虚拟机、LXC容器和Docker容器服务；
5、支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，文件夹深度可达5层；支持对分组虚拟机批量进行关闭、启动、重启、删除、迁移操作；
6、支持创建虚拟机时，同时创建云硬盘，系统自动进行云硬盘的格式化和目录挂载操作，无需手动进入操作系统后台操作；
7、对虚拟机的监控支持有代理和无代理两种监控模式，可在页面上进行监控的切换。在无代理监控模式下，无需在虚拟机中部署任何脚本工具，即可监控虚拟机的CPU、内存、磁盘、网络等运行情况；
8、支持虚拟机全量克隆，虚拟机克隆耗时1s，且克隆前后虚机业务不中断，删除源虚拟机不影响克隆虚拟机的使用；
9、支持一套系统内同时创建多种类型的备份池，包括本地存储备份池和远端存储备份池，其中本地存储包括本地硬盘和本地共享存储，远端存储包括支持标准NFS协议的文件存储和支持标准S3协议的对象存储；
10、支持不停机修改虚拟机规格，在线增加CPU、内存、磁盘和网卡；支持停机调整虚拟机CPU、内存和磁盘；
11、支持虚拟机高可用，允许在虚拟机异常关机后重启虚拟机，或宿主机故障情况下迁移该虚拟机到其他节点并重新启动；
12、支持内置虚拟化系统健康度评价模型，页面展示多维度的性能监控指标及告警信息，支持对虚拟化系统及主机进行健康评测，以评分方式呈现系统及主机健康程度，包括：总体健康状况、集群健康状态、存储健康状况、网络健康状况、告警信息状况等，可自定义配置检测项；
13、支持硬盘拔出和换位的容错功能，硬盘被拔出能够产生自动告警，在重构冷静期内互换槽位插入，系统不发生数据重构，重构冷静期支持自定义配置（30~4320分钟）；
14、可实现定时运维，自定义创建定时器，可设定按周/天/月的定时策略和按每n小时/每n天的时间策略。支持创建多种定时任务，包括对指定资源的开机、关机、重启、快照和备份； 

	3
	核心交换机
	智能管控系统平台到前端硬件设备之间，通信采用专线网络。中心机房到各学院楼采用光缆传输，学院楼弱电井到各个实验室采用RJ45网络专线。
1、交换容量1.36Tbps，包转发率462Mpps；

2、1000M SFP光接口24个，复用的10/100/1000M电口8个，1G/10G SFP+光口8个；支持在64/128/256/512/1024/1280/1518Bytes下线速转发；
3、设备可具有1个业务扩展槽，支持100G端口扩展；
4、产品IPv6具备可部署性和应用性，具有设备IPv6 Ready Phase2认证证书复印件；
5、支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议，支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL；
6、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；
7、实配要求：支持并实配模块化电源2个； 
8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级；
9、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别达到IK05；

	4
	网络半球摄像机
	1、主码流分辨率最大2560x1440@25fps，子码流分辨率最大640x480@25fps，第三码流分辨率最大1280x720；
2、最低照度彩色0.005lx；
3、内置GPU智能芯片，麦克风，扬声器；（具有产品实物照片，并标注GPU智能芯片、麦克风、扬声器位置）
4、摄像机镜头4倍光学变焦，变焦过程中不会完全虚焦；
5、有红外补光功能，红外补光距离30米；
6、有智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时；
7、具有声音报警功能，报警声音类型12种，并可导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置； 
8、有人脸检测功能，在检测区域内可对10个行为人进行同时检测、框选跟踪,、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照；
9、可手动对镜头进行水平0°-355°，垂直0°-75°，旋转0°-355°调节。
10、机械碰撞防护等级IK10；
11、支持将实验室视频画面和实验室内环境、告警等信息进行融合，将传感器等设备添加到视频画面中，实现多维信息可视化呈现。

	5
	AI摄像机
	1、AI智能分析摄像机，具有400万像素 CMOS传感器，内置GPU芯片；

2、支持将智能资源分配设置为Smart事件或AI开放平台；

3、可通过浏览器查看设备芯片类型和算法版本号；
4、可通过浏览器添加、修改、删除算法库，可支持4个算法库；
5、支持通过浏览器对离线算法和在线算法进行加载和升级等操作，升级过程中样机输出的视频画面应连续稳定，升级完成后样机不应重启；
6、最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）11级，红外补光距离50米；
7、在2560x1440 @ 25fps下，清晰度1500TVL；
8、支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡损坏程度显示；
9、支持设置16条行为分析规则信息，每条规则可选择一种事件类型，事件类型的范围有：区域目标异常状态检测、全分析规则、跨线目标检测、跨线目标统计、区域目标数统计；规则支持复制、修改、删除等操作。每种规则均可关联报警操作，可配置报警触发条件；

10、支持配置报警持续时间、间隔、灵敏度和次数等，报警信息可上报服务器；报警类型支持：上报服务器、上传FTP/SD卡/NAS，并可联动报警输出；

11、支持将行为分析检测事件类型设置为目标区域目标数统计和跨线目标统计时，可将统计结果以OSD的方式叠加在摄像机预览画面上。 

	6
	热成像摄像机
	1、热成像双光谱摄像机，热成像分辨率256×192，视场角50°×37.3°；可见光分辨率2688×1520，视场角：84.0°×3.1°；
2、测温范围-20℃~550℃，测温精度±2℃或量程的±2% ℃ ；
3、最低照度 彩色0.0002lx，黑白0.0001lx；
4、具有红外补光功能，最大15米红外补光；
5、外壳防护等级：IP67，设备可在-50℃～85℃范围内正常工作；

6、具有SD卡热拔插功能，最大可内置512G SD卡；
7、可通过浏览器在热成像画面中设置点、线段、区域测温规则，最多可设置35个点，35个区域和11条线，点测温、线测温、区域测温中存在高于或者低于报警或预报警温度时，可进行报警提示，联动报警输出并发送邮件，联动录像及联动抓拍；
8、噪声等效温差(NETD)在10mk及以下，最小可分辨温差150mk；

9、热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹1、铁红2、深褐色等42种显示模式； 
10、设备支持外接温湿度传感器后，可在预览画面中显示温湿度信息，样机可对区域状态进行检测，当预览画面中的图像与设置的场景照片出现差异时，可对画面进行抓拍并上传报警信息；
11、内置GPU芯片，可存储算法模型，CPU、GPU占用超过预设值或内存可用容量低于预设值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警信息；
12、可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤；可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应较小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应2%；
13、具备人数检测功能，可设置当检测区域中小于、 等于、大于样机预设人数时触发报警，支持人数实时变化抓拍报警，人员检测时间可设置；支持存储2种以上开放平台算法模型，可选择加载其中1种算法，算法切换时视频连续不中断； 

	7
	智能分析硬盘录像机
	1、接口数量：2个HDMI 接口、1个VGA 接口、4个RJ45 网络接口、4个千兆光口；1 个USB2.0 接口、2个USB3.0 接口、1个RS232接口、9个RS485 接口、1个eSata 接口,2个miniSAS扩展接口；1路音频输入接口、1 路音频输出接口、48 路报警输入接口、24 路报警输出接口，内置24块8T AI盘；内置2 块拼控板，每块有6个HDMI输出接口和1路 HDMI 输入接口；
2、可插拔式安装主板、风扇、电源模块，风扇、冗余电源模块支持热插拔；
3、支持96 路视频流人脸识别，支持128 路图片流人脸识别，内置8个GPU芯片，人脸库建模速度500张/秒；
4、接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机；当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式；
5、支持128个人脸库，库容100万张人脸图片；支持路人库，库容50万张人脸抓拍图片； 
6、支持人员行为分析功能，人脸抓拍库（存储于硬盘中）存储5000万条人脸抓拍历史记录；
7、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；
8、最大可接入128路高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道，日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片；
9、磁盘阵列功能：可设置为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；RAID开启后，设备带宽不下降；
10、支持IPv4和IPv6网络协议；支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPv6方式登录、取流、配置、检索等功能；支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能；
11、以图搜图首位命中率95%，以图搜图前十位命中率99%，人脸图片建模成功率99.99%；支持正确识别出男女性别，识别正确率 99%；
12、支持人脸轨迹功能，在人脸比对成功后，可在图上展示人员行动轨迹；
13、支持最大接入带宽 1024Mbps，最大存储带宽 1024Mbps，最大转发带宽 1024Mbps；
14、本地界面可显示SSD中人脸库占用空间、系统保留空间、报警缓存空间、空闲空间；

	8
	监控硬盘
	8T硬盘,7200RPM,3.5寸,SATA

	9
	多功能门禁一体机
	1、支持通过系统平台下发显示内容(实验室监控画面、设备运行数据、实验室人员信息等），可实时发布实验室探测器数据，如温湿度、甲烷和一氧化碳浓度、氧气浓度、颗粒物检测（PM2.5/10）等；
2、应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持参数配置；应支持 5 个人脸同时做人脸识别，并分别输出比对结果；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸识别角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持 5 个人脸比对阈值设置；
3、屏幕尺寸： 15.5英寸，分辨率1920*1080；玻璃屏占比90%；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；防水等级应满足IP65；
4、系统为Android，内存2G，存储16G；
5、为保证人脸信息隐私安全，产品应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证和ISO/IEC 29151个人身份信息保护管理体系认证；
6、人脸比对平均时间应＜160ms；最大人脸识别距离：＞4m；最小人脸识别距离：＜0.2m；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；认假率（FAR）＜0.0002% ，拒真率（FRR）＜1%，准确率＞99.95%；
7、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节功能，设备采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 12W；
8、设备有温度保护功能，从主板获取的温度高于设定温度时应自动关机，恢复到安全值时自动开机；
9、设备应支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；应支持图片、文字、视频节目播放，节目编排播放，播放时间可自定义；应支持通过本地设置个性化模式;应支持自定义设置、显示实验室名称，支持根据时间表设置、显示实验室状态，应支持显示预约实验室信息列表；
10、制作终端的播放内容时，需要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换秘钥，使用秘钥进行AES加密，对报文体进行全加密；
11、支持开机自启动配置，支持恢复默认参数功能，具备看门狗功能；
12、可根据现场情况，对实验室原机械锁进行更换或改造。

	10
	门禁-开门按钮
	1、结构：塑料面板；最大耐电流1.25A，电压250V；
2、输出：常开，适合埋入式电器盒使用；

	11
	门禁-开关电源
	1、输入电压：100-240VAC，输出电压12VDC，输出电流4.17A；
2、输出功率50W；
3、支持蓄电池接入；
4、工作温度：-10℃-+70℃，工作湿度：＜95%；

	12
	安全模块
	1、通讯方式：RS485与门禁一体机通讯；
2、硬件接口：RS485*1、韦根*1、电锁输出*1、门磁输入*1、开门按钮*1、报警输入*2，报警输出*1、消防信号输入*1；
3、具有1路硬件消防联动干接点接口，可硬联动门锁打开；
4、具有防拆报警功能；

	13
	单门磁力锁
	1、锁体最大静态直线拉力：280kg ± 5%；
2、断电开锁，满足消防要求；
3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
4、具有锁状态侦测信号(门磁)输出功能：NO/NC/COM接点；
5、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；

	14
	单门磁力锁支架
	1、高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银；
2、外壳处理：阳极硬化电镀处理；
3、适用门型：木门、金属门，开门方式：90度内开式门；
4、支架尺寸可匹配门框，进行定制；

	15
	普通CPU卡
	CPU卡加密，感应频率13.56MHZ，容量为8K。

	16
	消防信息传输装置
	1、采用高性能4G无线模块，兼容移动、联通或电信网络制式；
2、符合GB26875.1-2011《城市消防远程监控系统第1部分:用户信息传输装置》要求；
3、设备接口：2路RS232，2路485，1路CAN通信口，1路RJ45口，2路开关量输出，1路开关量输入；
4、设备通过增加输入输出模块，最大可拓展5路开关量输入和2路5V电源输出接口，通过增加串口模块，最大可拓展至4路RS232和4路RS485接口；
5、具备日志存储功能，可存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等10000条日志；
6、具备手动报警功能，通过手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息；
7、可断网续传，网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据；
8、兼容接受火警信号，并在5s内发出声、光报警，可扩展语音提示功能；
9、可采集与其连接的火灾报警设备及其他设备的报警及运行状态信息，并上传至管理平台；
10、传输装置设备内置软件，具有计算机软件著作权登记证书复印件；
11、传输装置与消防报警主机通讯延迟1秒，与软件平台通讯延迟1秒；
12、消防主机联网装置的电路有亚克力板保护，出厂标配印制警示提示语；

	17
	温湿度传感器
	1、高精度温湿度传感器，采用工业级微处理器芯片；
2、输出信号485信号，支持标准ModBus-RTU通信协议，通信地址及波特率可设置；
3、带有LCD液晶显示屏，抗灰尘防护等级IP65；
4、壳体带按键设计，可通过按键可设置修改参数；
5、传感器探头工作温度 -40℃~+120℃，工作湿度 0%RH-100%RH；
6、温湿度刷新时间1s；

	18
	甲烷探测器
	1、催化燃烧式甲烷探测器，探测器可以采用抱管装、支架安装或贴壁安装；
2、防水等级：IP66；
3、接入电源：DC 18~36 V，额定功率1W；
4、输出信号兼容：两总线通讯、脉冲信号、DC 3V；
5、传感器寿命正常环境下1年；
6、测量范围：(3～100)%LEL，误差±3% LEL，报警设定值:一级25%LEL，二级50%LEL；
7、防爆等级 ExdⅡCT6 Gb，配接防爆警灯（采用铝合金材质，声压级95dB）；

	19
	氢气传感器
	1、工业级高精度实验室氢气气体检测仪，量程0-20PPM，测量精度±2PPM或±10%，10秒快速响应，扩散式气体检测；
2、工作温度-20℃~50℃；
3、平均功耗 0.35W；
4、含声光报警功能；
5、液晶显示面板，可实时查看在线数据；
6、外壳采用压铸铝技术，防护等级：IP65，防水防尘抗冷凝；
7、信号输出兼容：RS485/模拟量/4g/NB/LORA等；

	20
	乙炔气体检测仪
	1、支持接入管理平台，可显示气体浓度的实时曲线；
2、内置全软件自动校准，传感器多达6级目标点校准功能，保证检测的准确性和线性，具有数据恢复功能；
3、响应时间：20秒（T90）检测精度：±3% ；
4、线性误差：±1%，零点漂移：±1%（F.S/年）；
5、恢复时间：20秒 ；
6、防护等级：IP66；
7、多种传输方式可选：电缆线、光纤、网线、GPRS无线传输、RTU无线传输；
8、多种数据接收方式：用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、手机、平板电脑等；

	21
	一氧化碳传感器
	1、工业级高精度实验室一氧化碳气体检测仪，量程0-1000PPM，测量精度±5PPM，10秒快速响应，扩散式气体检测；
2、工作温度-20℃~50℃；
3、平均功耗 0.35W；
4、支持声光报警功能；
5、内置液晶显示面板，可实时查看在线数据；
6、外壳采用压铸铝技术，防护等级：IP65，防水防尘抗冷凝；
7、信号输出兼容：RS485/模拟量/4g/NB/LORA等；

	22
	氧气气体传感器
	1、工业级高精度实验室氧气检测仪，量程0-25%VOL，测量精度+2%FS，10秒快速响应，扩散式气体检测；
2、工作温度-20℃~50℃；
3、平均功耗 0.35W；
4、支持声光报警功能；
5、内置液晶显示面板，可实时查看在线数据；
6、外壳采用压铸铝技术，防护等级：IP65，防水防尘抗冷凝；
7、信号输出兼容：RS485/模拟量/4g/NB/LORA等；

	23
	动环监控主机
	1、支持国际电工委IEC60875-5-104规约；
2、支持模拟量、 RS-485数据的本地存储和搜索，带TF卡设备最大支持3.5亿条数据；
3、支持按点号和按变量搜索历史数据，并通过客户端以图标显示；
4、支持8路本地4～20mA，0～5V模拟量接入，满量程精度可以达到0.5%以内；
5、支持模拟量实时数据监测、 4级超限报警设置、逐级报警联动输出；
6、支持8路开关量输入，兼容常开、常闭传感器。
7、支持4路开关量输出，输出时间可控，并支持报警联动输出；
8、支持2路独立RS-485数据通信，其中1路全/半双工、 1路半双工，均支持建立透明通道。
9、支持RS-485通道虚拟槽位扩展，每个通道的虚拟槽位数根据此通道所配置设备类型不同而不同,最多一个通道支持4个虚拟槽位；
10.支持RS-485接入外部设备，包括：UPS、电量表、开关电源、有毒气体探测器、空调控制器、温湿度传感器、变压器温显表等；
11、支持Modbus配置文件导入导出、新增协议。

	24
	48口接入交换机
	1、产品交换容量672Gbps，转发性能207Mpps；
2、10/100/1000M以太网端口48个，10G/1G SFP+光接口4个；
3、支持并实配双模块化可热插拔电源，每块电源功率400W；
4、支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数48个；
5、产品端口浪涌抗扰度10KV，即具备10KV的防雷能力； 
6、支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
7、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；
8、为保证IPv6的可部署性和应用性，交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书；
9、根据现场施工情况，具有所需数量的光模块；

	25
	24口接入交换机
	1、交换容量336Gbps，转发性能126Mpps；
2、MAC地址16K，ARP表项1000条，FIB表项500；
3、10/100/1000M以太网端口24个，1G/10G SFP+非复用口4个；
4、支持24个电口POE和POE+远程供电，整机POE功率输出370W；
5、产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态；
6、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
7、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
8、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；
9、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间50ms；
10、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；
11、设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等；
12、根据现场施工情况，具有所需数量的光模块；

	26
	显示屏
	1、整机显示屏尺寸98寸，显示比例：16:9，分辨率3840*2160，可视角：178°；
2、显示屏采用极窄边框设计，屏占比98%，采用256个背光分区；
3、刷新率120Hz；支持MEMC运动补偿；亮度符合850nit±20%，采用低蓝光灯设计；
4、对比度5000：1，色域130%（NTSC）；支持HDR显示；支持VRR可变刷新率；
5、设备自带安卓系统，安卓版本9.0，CPU性能4核A73，系统内存4GB，存储容量64GB；
6、整机扬声器采用下出音+后出音；内置2.1声道，功率50W。支持DTS和Dolby双解码、杜比ATMOS+DTS VirtualX音效；
7、内置双WIFI5模块，支持2.4G/5.0G通信，支持蓝牙5.0；
8、内置无线传屏器，可实现一键传屏功能，传输时延65ms，无线传输距离15m；
9、通过双屏互动软件，可实现两个大屏之间的连接，进行屏幕复制、扩展；
10、含一套移动推车，推车采用冷轧钢板材质，承重100KG；
11、4096级精晰控光，14Bit灰阶，AI全局动态超解像、AI全局自动降噪；
12、接口：USB2.0输入2，RS2321，视频输入1，HDMI输入2（包含1路HDMI2.1,  1路支持eARC/ARC），音频输入1，以太网口1，耳机输出1；SPDIF 输出1，调试接口1；
13、支持多个场景识别，进行自动切换音画模式，自动根据识别到的画面内容（包括蓝天、绿地、人脸等）及声音内容，进行相应的画质及声音参数调整。

	27
	UPS电源
	1、UPS额定容量6KVA，UPS主机采用机架式安装；
2、具备降低雷击引起的失效功能，设备防雷等级5KA；
3、输入、输出制式支持单进单出；
4、电网利用率高，输入功率因数≧0.99，输出功率因数1；
5、为适应恶劣电网，电压输入范围支持80～280Vac（相电压），输入频率支持40～70Hz；
6、具备高效节能功能，设备系统效率96%。；
7、电池输出支持铅酸电池，具有铅酸蓄电池防漏液和散热解决方案；
8、过载能力支持125%过载10分钟后转旁路，150%过载1分钟后转旁路；
9、输出电压稳定可靠，L/N：220/230/240Vac±1%；
10、内置WiFi通信模块，支持与手机APP通讯，具备一键智能化开机免调测功能；
11、支持WEB管理功能，能通过WEB页面管理UPS系统；
12、含16节蓄电池（电池规格：12V,65AH，后期根据负载设备需求，可免费进行扩容）；
13、为保证设备稳定性，投标产品UPS电源和蓄电池为同一品牌，具有蓄电池自身安全性及高效性所采取的方案及措施；
14、铅酸蓄电池产品，具有8，9烈度抗震性能检测证书复印件；
15、为保证实验室UPS电源安全性，具有UPS电源IECQ QC080000有害物质过程管理体系认证证书复印件。

	28
	六类网线
	1、导体材料：无氧纯铜；
2、导体线规：23AWG，导体直径：0.57±0.005mm；
3、绝缘材料：HDPE厚度0.225mm；
4、护套材料：PVC厚度0.6±0.0.2mm;

	29
	设备机柜
	42U标准网络机柜，采用0.35m冷轧钢板材质

	30
	电源线
	国标纯铜三芯电源线，1.5 平方电线软线

	31
	控制线
	RVV8*0.5纯铜控制线信号线

	32
	辅材
	PVC阻燃线管、理线槽、水晶头、标签、理线槽、扎带、电源开关、插座等。


附件三            

售后服务计划书
1、质保期售后服务政策
设备售后服务质保期：系统安装、培训、调试并经试运行后方可验收，整个系统自需方验收合格后，开始进入质量保修期。整套系统质保期3年，并保证终身维修。

在质量保证期内,因正常使用出现的质量问题，免费维修或更换。在维修服务中心维修时,供方支付设备组件的包装、运费，并从修复或更换后重新计算质保期。

质保期内，接到需方维修电话1 小时内到达现场,解决一般故障问题不超过4小时，超过4小时无法解决的提供备机，每年进行巡检8次；

特殊情况下，如不能在规定时间内及时解决问题，供方承诺提供备机服务、直到原设备修复。 
2、备品备件清单
接到需方维修电话1 小时内到达现场,解决一般故障问题不超过4小时，超过4小时无法解决的，供方免费提供备机服务，直到故障处理完毕。备品备件清单如下：

	序号
	名 称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	制造商名称
	产 地
	备 注

	1
	电源线
	国标BV 2.5mm²铜电源线
	米
	50
	0
	0
	国产
	郑州
	易耗品、备品备件（质保期内免费）

	2
	电源线
	国标纯铜三芯电源线1.5 平方
	米
	50
	0
	0
	国产
	郑州
	易耗品、备品备件（质保期内免费）

	3
	控制线
	RVV8*0.5纯铜控制线信号线
	米
	20
	0
	0
	国产
	郑州
	易耗品、备品备件（质保期内免费）

	4
	PVC阻燃线管
	Φ16mmPVC阻燃线管
	米
	200
	0
	0
	国产
	郑州
	易耗品、备品备件（质保期内免费）

	5
	HDMI延长线
	60米4K高清数据线
	根
	5
	0
	0
	绿联
	深圳
	易耗品、备品备件（质保期内免费）

	6
	网线
	CAT6
	米
	300
	0
	0
	普联技术
	深圳
	易耗品、备品备件（质保期内免费）

	7
	网络半球摄像机
	DS-2CD2746FWDA3
	台
	2
	0
	0
	海康威视
	杭州
	备品备件（质保期内免费）

	8
	AI 摄像机
	DS-2XA8147F
	台
	2
	0
	0
	海康威视
	杭州
	备品备件（质保期内免费）

	9
	热成像摄像机
	DS-2TD1228T
	台
	2
	0
	0
	海康威视
	杭州
	备品备件（质保期内免费）

	10
	智能分析硬盘录像机
	iDS-96128NX-I24
	台
	1
	0
	0
	海康威视
	杭州
	备品备件（质保期内免费）

	11
	监控硬盘
	8T
	台
	4
	0
	0
	海康威视
	杭州
	备品备件（质保期内免费）

	12
	多功能门禁一体机
	DS-K1T690M
	台
	1
	0
	0
	海康威视
	杭州
	备品备件（质保期内免费）


3、售后响应时间、方式
供方将对项目提供 7x24小时的技术支持热线，将在提出问题后15分钟内给以响应，1个小时内通过电话支持解答、解决所提出的问题，或将服务计划及行动安排通知给需方。接到需方维修电话1 小时内到达现场,解决一般故障问题不超过4小时，超过4小时无法解决的提供备机，每年进行巡检8次。

	故障
类型
	对产品功能或性能或操作的影响
	响应时间
	解决方案提交时间
	解决问题时间

	严重故障
	系统性能已经严重下降，对客户的业务运作造成了重大的影响。供方及时响应，与客户一起尽力解决故障，同时也需与客户始终保持联系，1小时内处理完毕。
	15分钟
	立即提交
	1小时

	主要故障
	客户系统的操作性能受损，功能已经削弱，但大部分业务运作仍可正常工作，还包括一些安装或配置方面的信息或支援。供方及时响应，1小时内处理完毕。
	15分钟
	0.5小时
	1小时

	一般故障
	在产品功能、安装或配置方面需要信息或支援，很显然对最终客户的业务运作几乎无影响，或根本没有影响。供方及时响应，及时处理完毕。
	15分钟
	0.5小时
	1小时


反应时间是从需方技术人员首次以电话传真或电子邮件方式申报故障到供方相关技术人员，相关技术人员与需方沟通，开始解决问题的时间间隔。

问题提交前最长时间是技术支持工程师必须研究解决问题的时间，从需方申报故障开始计算。如工程师在此时间间隔内不能解决问题，则必须向上一级技术支持提交。

恢复系统时间即从需方技术人员申报影响业务或功能的严重故障至工程师向需方技术人员提出可接受的解决方案恢复系统的时间间隔。

解决问题时间即向需方技术人员提供满意的解决方案，到问题得到解决的时间间隔。

4、售后服务机构地址电话、人员情况

针对本项目，供方提供固定的售后服务队伍和办公场所，河南省总售后服务点为：河南省郑州市二七区京广路航海路京莎广场A座1806号；针对本项目所在地焦作市，售后服务点为：河南省焦作市山阳区世纪东路1298号。

维修中心地址、电话、联系人姓名如下：
地址：郑州市二七区京广路航海路京莎广场A座1806
售后单位名称：河南钛马信息技术有限公司
联系人：杨文鹏
电话：固话0371-61369779，手机18703670738。
售后服务人员详细情况：

	序号
	姓名
	职务
	毕业时间
	学历
	职称

	1
	李飞飞
	项目经理
	2011
	本科
	高级技术工程师

	2
	李照亮
	技术员
	2019
	本科
	中级技术工程师

	3
	史飞鹏
	技术员
	2012
	大专
	中级技术工程师

	4
	李金宪
	技术员
	2017
	本科
	中级技术工程师


5、其他服务细则

供方承诺质保期内安装的任何零配件，均为原设备厂家生产的或是经其认可的。

针对本项目，供方承诺定期进巡检服务，每年巡检次数不低于8次。

软件升级：供方承诺提供软件各种漏洞的免费升级、修补服务及技术支持。

附件四
到货开箱验收报告
	供应商
	

	使用单位
	

	合同号
	
	主要货物名称
	

	合同规定
到货日期
	
	实际到货日期
(由使用单位填写)
	

	验收情况说明
	设备外包装情况
	合格
	不合格

	
	说明书、合格证、检验证、使用手册、维护手册、装箱清单等其它技术文档情况
	齐全
	不齐全

	
	设备外观质量（损伤、损坏、锈蚀情况）是否合格
	合格
	不合格

	
	设备主机、附件、零配件、工具等数量是否齐全（按合同、装箱单检查）
	齐全
	不齐全

	
	设备名称、规格、型号、制造商是否完全符合合同要求（按采购合同检查）
	符合
	不符合

	供应商
意见
	（上述验收情况是否属实，有无其他说明）
代表（签字）：                         年    月    日                                                       

	使用单位
意见
	（上述验收情况是否属实，有无其他说明）
负责人（签字）：                        年    月    日

	校档案室
意见
	大型仪器设备存档资料：
负责人（签字）：                        年    月    日


注：本表填写完毕，请使用部门在实际到货后一周内送交国资处资产管理科备查。
PAGE  
13

