
信阳农林学院大别山动物疫病防控与检测中心设备采购项目

招标文件
采购项目编号：信财公开招标-2023-115
招 标 人：信阳农林学院
采购代理：中鼎景宏工程管理有限公司
二0二三年九月

目    录

 招标公告

 投标人须知 
  评标办法

  合同主要条款及格式

  技术规格及要求

第六章   投标文件格式
电子招投标特别提示

一、投标人（投标人）注册

凡有意参加本项目的投标人（投标人），请登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（www.xyggzyjy.cn）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人（投标人）应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

二、办理CA数字证书

完成企业诚信库注册后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人（投标人）根据《信阳市公共资源交易网》左侧下载中心有关办理CA数字证书的要求，准备好CA办理所需资料，到信阳市公共资源交易中心一楼CA窗口现场办理CA数字证书。

三、招标（采购）文件获取方式

投标人（投标人）凭CA数字证书登陆会员系统后，即可按网上提示免费下载招标（采购）文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件（*.XYZF格式）下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（www.xyggzyjy.cn）”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

四、投标（响应）文件制作

投标（响应）文件应使用信阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制，投标（响应）文件格式为“*.XYTF”。

投标人（投标人）须在投标（响应）文件递交截止时间前制作并提交。

五、投标（响应）文件的签字和盖章要求
1、投标文件（响应）格式中所有要求投标人（投标人）加盖公章的地方都须加盖投标人（投标人）的 CA 印章。

2、投标文件（响应）格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（不含授权委托书委托人签字）都须加盖法定代表人CA 印章。

六、投标文件份数

加密的电子投标（响应）文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）。

七、投标（响应）文件的递交

1、电子投标（响应）文件的递交

各投标（投标人）人应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人CA数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人（投标人）在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。

2、除电子投标（响应）文件外，不再接受任何纸质文件、资料原件等。

八、澄清与变更

如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求招标人（招标人）对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标人（投标人）应在投标（响应）文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因投标人（招标人）未及时查看而造成的后果自负。

其他注意事项 

1、投标人编制投标文件时，涉及的营业执照、资质、获奖、社保、纳税等固定内容可在交易中心主体信用信息中录入。 
2、招标人或代理机构在发布中标公告或候选人公示时需同时将中标人或第一中标候选人投标文件中的营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书、标的名称、规格型号同时公告（涉及投标人商业机密除外），强化社会监督。（2021版添加修订）。

3、中标企业认为投标文件中资料涉及商业秘密的，可以要求代理机构对相关信息模糊处理后公示（2021版添加修订）。
4、潜在投标人有异议的，可以在公告发布之日起七个工作日内，以书面形式同时向招标人与招标代理机构提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（企业营业执照复印件及本人身份证复印件（加盖单位公章）一并提交），以质疑函接收确认日期作为受理时间；逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
十、特别提醒

5、投标文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内，生成的加密电子投标文件最好不要超过50MB。
招标公告

中鼎景宏工程管理有限公司受信阳农林学院的委托，就信阳农林学院大别山动物疫病防控与检测中心设备采购项目进行公开招标，现欢迎符合资格条件的供应商参加投标。本次招投标实行全流程电子招投标。

一、项目基本情况
1、项目编号：信财公开招标-2023-115
2、项目名称：信阳农林学院大别山动物疫病防控与检测中心设备采购项目
3、采购方式：公开招标。

4、预算金额：2098926.20元。

最高限价：2098926.20元。

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	信财公开招标-2023- 
	信阳农林学院大别山动物疫病防控与检测中心设备采购项目
	2098926.20
	2098926.20


5、采购需求：

5.1、本次采购共1个包，主要设备包括：(1)实时荧光定量PCR仪；(2) 微量分光光度计；(3)凝胶成像系统；(4) 酶标仪；(5)高速低温冷冻离心机；(6)振荡培养箱（带制冷）；(7)全自动五分类动物血细胞分析仪；(8)电解质与血液气体分析仪（带荧光免疫）；(9)动物血凝分析仪；(10)尿液分析仪；(11)便携式实时荧光PCR仪；(12)动物免疫荧光检测仪；(13)显微镜（含拍照、测量及电脑系统）；(14)兽用全数字彩色多普勒超声诊断仪；(15)兽用DR影像系统；(16)高清动物内窥镜系统（胃肠镜）；(17)动物腹腔镜(硬镜)；(18)手术无影灯（配置录像教学系统)；(19) 超声刀； (20)兽用麻醉机；(21)手术无影灯（LED\子母；(22)医用吊塔； (23)V型不锈钢手术床；(24)兽用血压计； (25)监护仪（含呼末二氧化碳）；  (26)生物医疗医用冷藏冷冻箱； (27) 恒温培养箱；(28) 双人超净工作台；(29) 注射泵； （30) 输液泵；（31)暖灯电源氧舱笼（带温控版）；（32)宠物超薄地秤；（33)动物心电图机；（34)手持式裂隙灯；（35)宠物专用眼压计；（36)动物咽喉镜；（37)凯氏定氮仪；（38)耐酸碱柜；（39)多功能处置洗牙台；（40)动物综合牙科治疗仪；（41)灭菌器。本项目核心产品为：实时荧光定量PCR仪、兽用全数字彩色多普勒超声诊断仪。不同投标人所投核心产品的品牌完全一致的，按一家投标人计算。包括运输、安装、调试、培训 、售后服务等全过程的服务，采购数量及参数祥见招标文件。
5.2、质量要求及验收标准：合格，符合国家相关质量验收标准。

5.3、交货期：合同签订后30日历天。

5.4、质保期：2年。

二、申请人资格要求： 
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

2、采购项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。
3、供应商资格要求：

3.1、投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；（以下要求企业自证，格式自拟）
（1）具有独立承担民事责任的能力；具备有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照；

（2）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度审计报告，若企业成立年份不足，则需提供开户行资信证明）；

（3）具有履行合同所必须的专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供投标企业近六个月内（2023年1月1日以来）依法缴纳税收的证明材料、近六个月内（2023年1月1日以来）依法缴纳社会保障金的证明材料；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时投标。

3.3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信名单”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图加盖单位公章。
3.4、本项目不接受联合体投标。

3.5、是否接受进口产品：否

三、获取招标文件 

1、时间：2023年9月 27日 至 2023年10月9日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。） 

2、地点：登陆“信阳市公共资源交易中心（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登陆会员系统进行网上投标； 

3、方式：投标企业首先登陆“信阳市公共资源交易中心（https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/）”网站进行交易主体注册，然后按网站通知公告有关要求填报企业信息和上传有关原件扫描件，完成企业诚信库注册后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择CA数字证书服务商，线上、线下办理CA数字证书。

4、售价：0元 

四、投标截止时间及地点 

1.时间：2023年10月26日 09 时30分（北京时间） 

2.地点：信阳市公共资源交易中心第五开标室； 

五、开标时间及地点 

1.时间：2023年10月26日 09 时30分（北京时间）

2.地点：信阳市公共资源交易中心第五开标室； 

六、发布公告的媒介及招标公告期限 

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。  

七、其他补充事宜 

7.1、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening，投标人无需寄送和递交非加密的电子响应性文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
7.2、投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应性文件解密、答疑澄清等。逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

7.3、不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册 。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

7.4、采购人或代理机构在发布中标公告或候选人公示时需同时将中标人或第一中标候选人投标文件中的营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书、标的名称、规格型号同时公告（涉及投标人商业机密除外），强化社会监督。

7.5、投标文件中的扫描件，每张最好控制在500kb内,生成的加密电子投标文件最好不要超过50MB。 

八、联系方式：
采 购 人：信阳农林学院                 

联 系 人：尚先生 
电   话：0376-6698756                 

地   址：信阳市平桥区北环路一号
代理机构：中鼎景宏工程管理有限公司 

地    址：郑州经开区经南三路与商英街交叉口华美龙大厦1号楼8层 

联 系 人： 叶婷

电    话： 13837603117

监督机构：信阳市财政局政府采购科        联系人：张先生 

联系电话：0376-6699188

                   第二章 投标人须知
投标须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	采 购 人：信阳农林学院                 

联 系 人：尚先生 
电   话：0376-6698756                 

地   址：信阳市平桥区北环路一号

	2
	采购代理机构
	代理机构：中鼎景宏工程管理有限公司 

地    址：郑州经开区经南三路与商英街交叉口华美龙大厦1号楼8层 

联 系 人： 叶婷

电    话： 13837603117

	3
	项目名称
	信阳农林学院大别山动物疫病防控与检测中心设备采购项目

	4
	招标方式
	公开招标

	5
	招标控制价
	招标控制价：2098926.20元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

投标报价超过招标控制价按无效标处理。

	6
	资金来源
	财政资金

	7
	出资比例
	100%

	8
	招标范围
	详见招标公告

	9
	质量要求
	合格，符合国家相关质量验收标准

	10
	交货期
	合同签订后30日历天

	11
	质保期
	2年

	12
	付款方式
	以合同签订为准

	13
	投标人资格要求
	详见招标公告

	14
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件的截止之日10日前

	15
	招标人书面澄清的时间
	递交投标文件的截止之日 15 日前

	16
	投标人收到澄清后的书面确认时间
	投标人在收到澄清后的当日，以电子邮件的形式进行书面确认

	17
	构成投标文件的其他材料
	按招标文件要求

	18
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日算起）

	19
	投标文件签字和盖章要求
	投标文件格式要求签字或盖章的均应加盖投标人公章并由其法定代表人或其委托代理人签字。

	20
	投标文件递交
	本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册 。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

	23
	递交投标文件截止时间
	详见开标时间和地点

	24
	递交投标文件地点
	详见开标时间和地点

	25
	是否退还投标文件
	否

	28
	开标时间和地点
	开标时间： 2023年10月26日 09 时30  分

开标地点：信阳市公共资源交易中心（市博物馆正门对面）第五开标厅

	29
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中采购人代表 1人，评审专家4人。专家从符合条件的专家库中随机抽取。

	29
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐3名中标候选人。

	30
	履约担保
	无

	31
	质疑
	供应商对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构不接受供应商对同一采购环节的多次质疑。


1.总则

项目概况


根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

采购人：见投标人须知前附表。

采购代理机构：见投标人须知前附表。

项目名称：见投标人须知前附表。

招标方式：见投标人须知前附表。

招标控制价：见投标人须知前附表。

资金来源和落实情况

资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

出资比例：见投标人须知前附表。

招标范围、质量要求、供货周期、质保期

招标范围：见投标人须知前附表。

质量要求：见投标人须知前附表。

交货期：见投标人须知前附表。

质保期：见投标人须知前附表。

投标人资格要求 

投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  合格的投标人不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。投标人如果在本次招标投标活动中，被有关管理部门认定有违法行为，招标人有权拒绝其投标、取消其中标资格。

1.4.3 投标人不得存在下列情形：　
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约的；

（6）在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。

1.5 付款方式

见投标人须知前附表。

 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

招标公告；

投标人须知；

评标办法；

合同主要条款及格式；

技术规格及要求；

投标文件格式；

根据本章第 2.2.1款和第 2.2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）授权委托书

（3）投标人资格证明文件（按招标公告及前附表要求提供）

（4）开标一览表

（5）技术规格偏离表

（6）分项报价明细表

（一）货物（服务）分项报价一览表

（二）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

（7）投标人业绩汇总表

（8）中小企业声明函(如有)

（9）残疾人福利性单位声明函(如有)

（10）监狱企业证明文件（如有）

（11）技术服务支持及售后服务承诺

（12）其他资料及实质性优惠文件

（13）反商业贿赂承诺书
（14）河南省政府采购合同融资政策告知函

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知及相关技术要求进行报价。

3.2.2本项目设招标控制价（见投标人须知前附表），投标人的总报价不得超过招标人发布的招标控制价，否则其投标做无效标处理。

3.2.3本项目的投标总报价以3.2.1条为依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。

3.2.4投标人的投标总报价应包括本次购置货物所有的品种、数量、运杂费、保险费、税费、安装费、特种工具费、调试费、保管费、水电费、技术服务费（含售后服务费）、培训费、检验费、手续费相关部门验收费、计量检定费及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用。

3.2.5 投标人的投标总报价具有唯一性，招标人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用（3.2.4条所列各项等一切费用），投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

3.2.6投标人负责国外生产的设备的进口手续办理（如有的话）。用外汇购入某些投标货物，需折合人民币计入总报价中；

3.2.7投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素；

3.2.8全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.3 小型微型企业认定及评标价格评审

	内容
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	价格=
	报价
	报价
	报价×（1-15%）
	报价×（1-15%）


3.3.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审（提供中小企业声明函及证明材料）。
3.3.2根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受15%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3.3.3根据财库(2017)141号文件规定,在政府采活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供《残疾人福利性单位声明函》(见投标文件格式),并对声明的真实性负责。

3.3.4根据（财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》的通知）财库〔1906〕90号文件的有关要求，投标人本次投标活动中，如果所投设备属于最新发布“环境标志产品政府采购清单”中的品目时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购清单中的产品。

3.3.5根据（财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知）财库〔1904〕185号文件的有关要求，投标人本次投标活动中，如果所投设备属于最新发布“节能产品政府采购清单”中的品目时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购清单中的产品。
注：投标价格为含税价，应包含设备配送到采购人指定地点落地交货前的一切费用及后期培训费用等。
3.4投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.5、投标文件的制作：
3.5.1、投标人通过“信阳市公共资源交易网（www.xyggzyjy.cn）”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载“信阳市投标文件制作工具软件”。
3.5.2、使用“信阳市投标文件制作工具”软件制作生成加密版和非未加密的电子投标文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。
3.5.3、投标人在电子投标文件制作完成后生成投标文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的投标文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，投标人可将盖章/签名后的扫描件上传到电子投标文件中。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据。
3.5.4、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。
3.5.5、投标人编辑电子投标文件时，最后一步生成电子投标文件（*.XYTF 格式和*.NXYTF格式）时，请使用本单位的企业 CA 数字证书。
3.5.6 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.7 投标文件应当对招标文件有关货物交货期、质保期、投标有效期、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.8投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字且盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.5.9投标文件份数见投标人须知前附表。具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.5.10投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

3.5.11投标人（供应商）编制投标（响应）文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、 社保、纳税、各类证书等内容，须扫描编制在投标（响应）文件内，同时须上传至信阳市公共资源交易中心诚信库。评委评审时，必须核对投标人（供应商）诚信库信息，未在诚信库中登记的上述内容，不得作为评标（或评审）依据。投标人（供应商）应及时在投标（响应）截止时间前对主体诚信库的相关内容进行补充、 更新，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。
4. 投标

投标文件的密封和标记  /

投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.4投标文件的修改与撤回

4.4.1在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应从新上传。

5. 开标

5.1开标时间和地点

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加，投标人的法定代表人或其委托代理人必须到场参加开标会议。
5.2 开标程序

   本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册 。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。
5.2.2资格审查

开标结束后，由采购人代表和采购代理机构成立三人及三人以上资格审查小组，按照“投标人须知前附表13投标人资格要求”对投标人进行资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理，采购人应依法重新招标。   

6. 评标

6.1评标委员会

6.1.1  评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

项目主管部门或者行政监督部门的人员；

与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标过程的保密
公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.4  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，采购人将对中标候选人所投产品的功能、技术参数、兼容性等进行实地测试，如发现中标候选人弄虚作假响应招标文件的，则按照国家相关法律法规进行处罚，列入政府采购黑名单，并做经济处罚。
中标候选人验证通过后，采购人依据评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人,其他情形的按政府采购的相关法规执行。
    评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，采购人可以重新招标。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3履约担保
无。
7.4签订合同

   7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格。

   7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

8.重新招标和不再招标

 8.1重新招标 

     有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）通过资格审查的投标人不足三家的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2不再招标

   废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其它方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

9.纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

    招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

    投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

    评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

    与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉、质疑  

   投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

供应商对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构不接受供应商对同一采购环节的多次质疑。
10.注意事项

   10.1投标人应根据招标技术文件的要求，结合招标人提供的相关资料，作出详细的产品及服务报价。

10.2投标人应对照本招标技术文件各项技术要求做出实质性的响应，否则投标人的投标有可能被拒绝。

10.3本招标文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。在本招标文件中未提到的或投标人认为更能体现和满足招标人的实际需要的功能和要求，投标人可依据自己的实际经验，在投标人方案中体现。

10.4本招标技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

10.5投标人所投设备应符合招标文件要求，且所有部件均应为全新的、未使用过的合格产品；

10.6投标人提供的设备所涉及的技术、设计、设备、技术培训和技术服务等，均应来自于合格的原产地；
10.7中标人对合同义务全面负责；对货物的质量、使用性能、技术培训及售后服务全面负责；对与招标人供货设备的交接及验收全面负责；

10.8投标人所提供的设备、软件，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵犯责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人利益；

10.9对需要投标人代表的设备制造厂商做出书面承诺的，由投标人负责请设备制造商做出书面承诺。

10.10保密和保证

(1)参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

(2)投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。

(3)本项目不接受联合体投标，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其中标资格并追究其违约责任。

11.需要补充的其他内容

11.1招标人不承诺最低价中标，而且招标人没有义务解释说明未中标原因。

    11.2其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

   11.3本招标文件解释权归招标人。

   11.4监督单位：信阳市财政局

11.5 本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策

附表一：问题澄清通知
问题澄清

编号：
                          （投标人名称）: 

                          （项目名称）的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……
请将上述问题的澄清于     年    月    日    时前递交至                       （详细地址）。

      （项目名称）    招标评标委员会 

      年   月   日
附表二：问题的澄清
问题的澄清

编号：
                           (项目名称）招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：
1、

2、

……

法定代表人或其委托代理人：             （签字）
                                                   年   月   日
附表三：确认通知

确认通知

              （招标人名称）：

你方    年    月    日发出的          （项目名称）招标关于          的通知，我方已于     年     月    日收到。

特此确认。

投标人：                      （盖单位公章）

       年     月     日

第三章  评标办法
一、初步评审

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格

评审

标准
	具有独立承担民事责任的能力
	见投标须知前附表“投标人资格要求”

	
	
	有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	见投标须知前附表“投标人资格要求”

	
	
	有依法缴纳税收和社会保险的良好记录
	见投标须知前附表“投标人资格要求”

	
	
	参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	见投标须知前附表“投标人资格要求”

	
	
	信用查询
	见投标须知前附表“投标人资格要求”

	
	
	其它要求
	见投标须知前附表“投标人资格要求”

	
	
	注：投标文件中附原件扫描件，资料不全或不合格者视为未通过资格审查

	2.1.2

 
	符合性

评审

标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章投标须知前附表的要求

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只有一个有效报价

	
	
	投标报价
	不超过招标控制价

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”前附表的要求

	
	
	交货期
	符合第二章“投标人须知”前附表的要求

	
	
	质保期
	符合第二章“投标人须知”前附表的要求

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”前附表的要求


二、评标标准

	分值构成
（总分100分）
	报价部分：30分 
技术部分  40分   
综合部分：30分

	评审分项
	评分因素
	评分标准

	报价
部分
（30分）
	投标报价得分
计算方法
	投标报价 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30 满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。
（如投标人中出现明显低价或不符合招标参数要求的服务市场价格的投标报价，评标委员会各成员需对此类报价进行综合审查及评定，如发现恶意竞标行为予以废标处理，上报主管部门进行相应处罚）.对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性等单位的投标报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》 （格式详见招标文件内《中小企业声明函》样本）。

	技术
部分
（40分）
	技术参数
（40分）
	投标人所投产品的主要设备技术参数完全满足招标文件要求的得满分，产品技术参数每有一项负偏差的扣0.1分；带*号的负偏差，每有一项扣1分。扣完为止。注：1.电子投标文件附带*号的产品必须提供产品厂家相关参数证明材料，否则视为不满足。

2.标*号的技术参数低于技术要求的（负偏离）达到10个（含）以上或者技术参数总分扣分达10分（含）以上，视为明显不符合技术规格、技术标准要求，按废标条款处理。

	综合部分（30分）
	企业资质

（8分）
	1、投标人具有优良的企业信用，提供本企业信用AAA级等级证书得2分，AA级得1分。（证书状态必须在有效期内，投标文件中附加盖单位公章的扫描件，不提供不得分）。

2、投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一项证书得1分，最高得3分，每缺少一项证书扣1分。（证书状态必须在有效期内，投标文件附加盖公章的扫描件，否则不得分）。

3、投标人提供核心产品的制造商或国内总代理的授权证书及售后服务承诺函得3分，不提供的不得分。（电子投标文件中提供授权证书复印件并加盖制造商或总代理公章）

注：以上电子投标文件附有效状态证书扫描件并加投标人公章，否则不得分。

	
	企业业绩

（9分）
	投标人提供具有2020年1月1日以来同类业绩（以核心产品为准），独立承担过类似项目的，每提供一份得3分，最多9分。
注：电子投标文件附中标公示官网截图、中标通知书、合同，缺项不得分。

	
	售后服务及保障（10分）
	评审专家根据投标产品的综合技术性能、先进性、实用性及性价比等进行评价：

投标产品的先进性、实用性、性价比及综合技术性能高，得2分；（2）投标产品的先进性、实用性、性价比及综合技术性能较高，得1分；

（3）投标产品的先进性、实用性、性价比及综合技术性能一般，得0.5分；

（4）未提供的得0分。

	
	
	根据各投标人提供的供货方案、安装承诺，技术支持、验收方案进行评分：

（1）投标人提供的供货方案可实施性强，安装承诺，技术支持、验收方案合理，得2分；

投标人提供的供货方案可实施性较强，安装承诺，技术支持、验收方案较合理，得1分；

投标人提供的供货方案可实施，安装承诺，技术支持、验收方案一般，得0.5分。

（4）未提供方案的得0分。

	
	
	根据各投标人质保期内的售后服务内容、故障响应时间、响应方式综合评分：

投标人质保期内的售后服务内容科学、合理、可实施性强，故障响应时间快、响应方式便捷，得2分；

投标人质保期内的售后服务内容科学、合理、可实施性较强，故障响应时间较快、响应方式较便捷，得好1分；

投标人质保期内的售后服务内容科学、合理、可实施，故障响应时间一般、响应方式一般，得0.5分。

（4）未提供方案的得0分。

	
	
	根据各投标人质保期外的售后服务内容、故障响应时间、响应方式综合评分：

投标人质保期外的售后服务内容科学、合理、可实施性强，故障响应时间快、响应方式便捷，得2分；

投标人质保期外的售后服务内容科学、合理、可实施性较强，故障响应时间较快、响应方式较便捷，得好1分；

投标人质保期外的售后服务内容科学、合理、可实施，故障响应时间一般、响应方式一般，得0.5分。

（4）未提供方案的得0分。

	
	
	5、质保期在招标文件要求的基础上每增加1年加1分，最多得2分。

	
	综合评价（3分）
	评标委员会根据投标文件对招标文件的响应性进行综合评审：

投标人提交的投标文件按照招标文件要求编制的完整性，内容详实性，实施方案的可行性优，得3分；

投标人提交的投标文件按照招标文件要求编制的完整性，内容详实性，实施方案的可行性良，得2分；

（3）投标人提交的投标文件按照招标文件要求编制的完整性，内容详实性，实施方案的可行性一般，得1分。


注：提供虚假证明材料的，取消投标人资格，并追究法律责任。

1、评标方法

1.1本次评标采用综合评分法。

本项目核心产品为：实时荧光定量PCR仪、兽用全数字彩色多普勒超声诊断仪。提供相同品牌产品是指核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加该标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章详细评审标准进行打分，本项目按综合得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先。

1.2经评标委员会初步评审后有效投标不足3个的，评标委员会应予废标。

2、评审标准

见初步评审和详细评审。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1只有通过资格审查的投标人才能进入初步评审。评标委员会依据初步评审表规定的内容和标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标做无效标处理，不得进入详细评审。

3.1.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（但大写金额有明显错误的除外）；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的最终得分以全部评委打分的算术平均值为准。

3.2.4评审中发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（建议比控制价低 30%的），且该投标人的技术等主要指标有大量或明显故意不符，可能影响供货质量或者项目履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。
3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.2评标结果同时在《河南省政府采购网》、《信阳市公共资源交易网》公示。
附件：废标条件
本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

    1.未通过第三章评标办法形式评审、响应性评审的；   

  2.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
    3.投标报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；

4.以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

5.属于串（围）标行为的；

6.评标委员会认定投标人以超低报价竞标的；

7．明显不符合技术规格、技术标准的要求；

8.不具备招标文件中规定的资格要求的；

9．不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

第四章   合同主要条款
（本合同仅供参考）

采购人（招标人）：      （以下简称甲方）

投标人（供应商）：      （以下简称乙方）

经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、合同标的：

根据招标文件及其补充文件、中标方的投标文件及其澄清文件和甲方政府采购项目明细表等确定（清单附后，甲乙双方须在清单上盖章）。

二、合同价格：

三、交货时间及地点：

1、乙方在采购合同签订后    日历天内全部交付并安装调试完毕（具体日期由签订合同之日起计算）；

2、乙方自定运输方式，自付费用将中标设备合同标的送达甲方指定地点。

四、技术规格：

1、乙方提供的产品的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足标的清单中的规定。

2、乙方保证提供的产品是全新的正品品牌设备，必须满足投标文件承诺的所有服务。

五、附件、配件：

按产品所附使用说明书及清单执行；包括厂家在促销等特别期间承诺提供的附件。

六、售后服务：

1、产品质量：在质保期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方按“质量保证承诺书”负责；对产品出现的故障乙方应免费上门服务。

2、产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方指导解决时，乙方应及时给予解决。
七、验收及异议：

1、甲方验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收报告；

2、甲方在验收中，如果发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面异议，不签发验收报告；并同时将该书面异议送达有关部门；甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。

八、付款方式：以实际合同签订为准

九、违约责任：

1、乙方不能按时交货或因不可抗力的原因不能按时交货而未在交货期限内书面或电话告知甲方的，应向甲方偿付不能交货部分货款5%的违约金；

2、乙方所交标的品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定，按违约处理，并赔偿合同金额总数及承担由此给甲方带来的其它损失。

十、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能安全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由信阳市仲裁委员会仲裁。

十二、本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

十三、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。
采购人（甲方）：（公章）                            投标人（乙方）：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字）                    法定代表人或授权代理人：（签字）

地    址：                                          地    址：

开户银行：                                          开户银行：

账    号：                                          账    号：

电    话：                                          电    话：

    年   月   日                                年  月  日

第五章  技术规格及要求
	序号
	设备
名称
	设备参数
	数量

	1
	实时荧光定量PCR仪
	一、基本参数
1. 检测通量：96孔
2. 适用耗材：0.2ml的96孔板、8连管、单管（透明、磨砂、乳白色均可）；
*3. 反应体系：10～100ul；
4. 动态范围：1～1010 Copies/L；
5. 全自动探出式样品舱：通过触摸屏操控样品舱的弹出和关闭；
6. 操控方式：
6.1 单机操作：触摸屏及嵌入式软件可设置、运行、分析结果等；
6.2 PC直连：通过USB与PC连接，用PC版软件实现实验设置、运行、数据分析等；
6.3 局域网接入：通过对仪器的网络参数进行设置，将仪器接入本地局域网，从而实现局域网内任何一台电脑对仪器进行运行监测、数据同步及分析等操作；
7. 信号接口：USB和蓝牙。
二、温控系统
1. 控温技术：半导体加热制冷；
2. 温度范围：4～105℃（最小设置刻度：0.1℃）；
3. 控温方式：标准模式和快速模式；
*4. 最大升温速率：6.5±0.5 ℃/s；
*5. 最大降温速率：5.5±0.5 ℃/s；
*6. 温度均匀性：≤±0.2℃；
7. 温控精度：≤±0.1℃；
*8. 梯度功能：≥6个独立的精确温控区域，可独立设置温度；
9. 热盖温度范围：30～110℃（默认105℃，温度可调）；
10. 热盖技术：内置式高密封性热盖，可自动调节，实现试管压力恒定，自动升降，有效防止试剂蒸发，确保实验稳定可靠，操作简便；同时适配多种类型试管，通用性强；
11. 安全保护和预警：热盖温度超温保护和预警、开关电源超温保护和预警。
三、光学系统：
1. 光源：高亮长寿命免维护LED平行阵列光源，免维护；
2. 检测器:新一代高灵敏度CMOS；
3. 检测方式：顶部激发、顶部扫描；
4. 激发波长：300～800nm；
5. 检测波长：500～800nm；
6. 荧光检测通道数：4，可升级至6通道；
7. 适用荧光染料：F1、FAM、SYBR Green I；F2、HEX/VIC/TET/JOE/CY3/NED/TAMRA；F3、Texas Red/ROX；F4、Cy5；
8. 分辨率：在单重反应中可区分低至1.5倍的拷贝数差异；
9. 数据采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差；
10. 光纤传导设计：采用进口高端光纤的集束传导设计，提升荧光信号强度，减少光传导损失，消除边缘光程差，无需校准；
11. 激发和检测通道采用独立的滤光轮，无需拓展通道即可应对二次激发检测试验，如双杂交探针的应用。
四、软件系统
1. 分析应用功能：定性/绝对定量、相对定量、SNP基因分型、熔解曲线、高分辨率溶解曲线HRM、等温扩增等； 
2. 灵敏度：可区分500和1000拷贝；
3. 权限管理功能：对程序设置、运行设置、数据分析、参数调整等功能进行权限管理，根据使用人职责进行限定；
4. LIS功能：可导出CSV、Excel、TXT等格式，支持与LIS系统互联；
5. PC运行环境：Microsoft: Windows 7/Windows 10专业版或旗舰版。
	1

	2
	微量分光光度计
	*1. 光程：1mm、0.5mm、0.05mm；
*2. 微量样品体积要求：0.3～2µL；
3. 光源：长寿命脉冲氙闪灯；
4. 检测器：3864-元素线性硅化CCD阵列；
5. 波长范围： 190～850nm；
6. 光度范围 ：190～1100nm；
7. 波长精度：±1nm；
8. 波长分辨率：2±0.5 nm (FWHM at Hg 546nm)；
9. 吸光率精确度：0.001～0.002 Abs；
10. 吸光率准确度： 1% (0.76吸光率在350nm)；
11. 吸光率范围：0.02～300 Abs,等效于10mm；
12. 核酸测量范围：2～15000 ng/µl （dsDNA）；
13. 蛋白质测量范围：0.1～400mg/ml （BSA）；
14. 内置方法：核酸、蛋白质、全波长扫描、微阵列等；
15. 具有一键导出扫描检测结果的谱图功能；
16. 具有曲线拟合功能；
17. 开机无需等待，即开即用，1～5秒即可完成190～1100nm波长的数据采集；
18. 样品测量时间：小于5秒；
19. 内置win10系统，自带高清显示屏，全触控操作；

20. 内置≥32GB存储空间，可直接存储测量结果数据与自定义方法；USB输出或网络转存数据，自带电子版说明书；

21. 具有≥2个USB接口、可实现与鼠标、键盘、台式电脑、等多种设备连接使用；内置蓝牙、WiFi、可实现异地操作、可无限打印检测结果。
	2

	3
	凝胶成像系统
	1. 基本参数
1.1 结构：密闭无光泄露，微处理器控制暗箱；
1.2 全开式门，开门自动保护系统，防止紫外线损伤；
1.3防锈设计：全防锈金属机身；样品仓整体成型全亚克力材质，无任何金属零部件；
1.5 全新一体机：机身内置电脑；
*1.6高精度触控大屏幕；
2．科研级高灵敏度相机

2.1 有效像数（物理分辨率）: ≥3072×2048（630万像素）；
2.2 拍照速度：0.1±0.05 ms；
2.3 感光效率（QE）: ≥ 82%；
2.4 读出燥声: 小于1.4e- RMS；
2.6 灵敏度: 低于5 pg 经EB染色的双链 DNA；
2.7 信噪比: ≥71 db；
2.8 像数密度 : ≥16 bit，65536 灰阶。

3．镜头

3.1 F1.2大光圈，无畸变镜头。

4．滤镜系统

标配590 nm滤光片、550滤光片。

5．辅助光源

两侧LED 反射光源。

6. 图像采集软件

专业的图像采集软件，自动读取设置参数，操作简单便捷；自动加手动曝光模式，应用更灵活。 

7. 应用范围
7.1 核酸检测：各种荧光染料，如 MonTrack™ Safe Red，MonTrack™ Safe Green，EB，SYBR® Gold，SYBR®  Green，SYBR® Safe，Gel Star™标记的DNA/RNA检测等；
7.2 蛋白检测：用于考马斯亮蓝胶、银染胶检测；
7.3 核酸切胶：支持紫外激发染料标记的凝胶切胶。
	1

	4
	酶标仪
	基本参数：
1. 波长范围：190nm～1000nm；
2. 光源使用长寿命闪烁氙灯；
3. 开机无需预热，可直接检测；
4. 波长准确度：±1.0nm；
5. 波长重复性：<0.2nm；
6. 分辨率：≤0.001Abs（显示）；
7. 测定范围：0～3.0OD；
*8. 采用CMOS元素线性硅化CCD阵列检测器；
*9. 检测方式：96孔全波长扫描；96孔全部全波长扫描时间≤100s；
单孔UV-VIS全波长扫描≤1s；
10. 96孔实时输出紫外-可见全波长光谱图；
11. 可实现1～24比色皿检测（比色皿选配）；
12. 微量板模块：使用特制的微量石英板，可直接检测核酸和蛋白的吸光度、浓度以及纯度（微量石英板选配）；
13. 全波长检测功能；
14. 布板方式：可视化自由布板；
15. 带有微孔板震荡混匀功能，无需使用外部摇床；
16. 自带孵育加热功能。孵育温度：(室温+2℃)至65℃；
17. 微孔板类型：标准96孔酶标板（其余可扩展定制）；
18. 形式多样的综合中文报告输出：列表报告、版图报告、单孔报告；可以导出报告格式有：excel、word、pdf、txt等；
19. 可进行OD值、定量或定性检测，多种计算方法：吸光度模式、 Cut-off定性计算、线性回归、指数回归、对数回归；
20. 适用于大多数生命科学研究工作，以及终点法ELISA，动力学检测，核酸蛋白定量、菌液浓度分析、MTT实验等。

洗板基本参数：
1. 清洗头通道：8针头；

2. 洗液瓶、废液缓冲瓶：≥2L；

3. 适用酶标板规格：96孔平底、UV形底酶标板；

4. 清洗次数：0～50次任选；

5. 清洗条数：1～12条任选；

6. 震板功能，震板次数可调；

7. 可进行管路清洗；

8. 具有两点吸液、底部冲洗功能。
配制：
1. 主机（包括光源、检测器、孵育装置、振荡装置、洗板装置、电脑）；
2. 工作站软件。
	1

	5
	高速低温冷冻离心机
	1. 主机参数
1.1 温度范围 ：-10℃ 至 +40℃；
1.2 噪音水平：<55dB dB(A)；
1.3 转速（rpm）：100～15000 (50 rpm递增)；
1.4 可用转子：1个；
1.5 电源 ：AC200～220V, 50/60 Hz；
1.6 功率 ：≤1200VA。
2. 离心参数
2.1 样品容量：24×1.5 ml；
2.2预冷功能 ：是；
2.3 最大RCF：21890×g；
2.4 转子识别功能：是；
2.5 时间设置范围：1s～9 min59s；
2.6 瞬时离心功能：是；
2.7 升降速时间：≤12s。
	2

	6
	振荡培养箱（带制冷）
	1. 振荡频率：40～300 rpm；
2. 振幅：≤20mm；
3. 控制器：液晶控制器；
4. 控温范围：4～65℃（环境温度降20℃）；
5. 温度分辨率：0.1±0.05 ℃；
6. 输入功率：≤1300W；
7. 标准配置：万能弹簧夹；
8. 定时范围：0～5999min。
	1

	7
	全自动五分类动物血细胞分析仪
	1. 测量原理

半导体三角度激光散射技术，流式细胞术，无氰化物测定血红蛋白。
*2. 测量参数

WBC，Lym%，Mon%，Neu%，Eos%，Bas%，Lym#，Mon#，Neu#，Eos#，Bas#，RBC，HGB，HCT，MCV，MCH，MCHC，RDW-CV，RDW-SD，PLT，MPV，PDW，PCT等大于22项参数（其中白细胞五分类），可显示散点图，直方图。
3. 测试速度：≧60个样本/小时。
4. 用血量：全血模式≤15UL,预稀释模式≤20UL。
5. 动物类型

预置狗、猫、马、兔、雪貂、美洲鸵等多种动物专用检查模式以及大于20种自定义动物类型，自定义动物类型可以支持五分类。
6. 线性范围

WBC:0.00～100×109/L；
RBC:0.00～16.99×1012/L；
HGB:0～250g/L；
PLT:0～2999×109/L。
7. 重复性指标参数测量范围全血模式CV（%）预稀释模式CV（%）

WBC
6.0～15.0×109/L≤2.0 ≤4.0；
RBC
3.50～10.00×1012/L≤1.5≤3.0；
HGB
110～180g/L
≤1.5≤3.0；
PLT
150～500×109/L≤4.0≤8.0；
MCV
60～95fL≤1.0≤1.0。
8. 样本存储≥35000（包括参数和直方图和散点图）。
9. 全中文可自定义报告模板。
10. 通信HL7，支持双向LIS。
11. 显示屏触摸屏，≥10寸。
12. 结果溯源性有原厂校准品和质控品。
	1

	8
	电解质与血液气体分析仪（带荧光免疫）
	1. 检测标本: 动脉全血和静脉全血；
2. 样本量: 90～120 μl；
3. 条码识读: 支持二维条码自动读取；
4. 检测原理: 微电级电化学检测技术、荧光层析免疫技术；
5. 分析方法: 电阻法、电流法和电导法；

6.交叉污染: 0；
7. 温控精度: 37±0.3℃；
8. 测试通道: 血气电解质通道、荧光免疫通道；
9. 工作环境: 温度：5～32℃ 湿度：≤85%；
10. 电源: 12V3A；
11. 电源适配器: 输入：AC100～240V，50/60Hz；输出：12V 3.0A；
12. 操作界面: ≥7.0寸800×480, 高清显示屏；
14. 存储量: ≥ 50万个客户数据；
15. 打印机: 内置热敏打印机；
16. 数据接口: ≥4个USB接口；具备网口。
	1

	9
	动物血凝分析仪
	*1. 测试原理：磁珠凝固法；
*2. 测试项目：凝血酶原时间（PT），活化部分凝血活酶时间（APTT），纤维蛋白原（FIB），凝血酶时间（TT），凝血因子II、V、VII、VIII、IX、X、XI、XII，蛋白C(ProC)，蛋白S(ProS)，肝素（HEP)，低分子量肝素（LMWH)， APC抵抗性（APC-R），爬虫酶时间（RepT），红斑狼疮样抗凝物（LA）等；
3. 标本预温位置≥16个、试剂预温槽≥4个；
4. 检测通道：两通道，可同时测试多个不同项目；
5. 采用连续监测分析，纤维蛋白原结果可通过CLAUSS法测定或PT演算；
6. 试剂加样自动感应，内置秒表自动计数，装配移液器，自动触发测量，加样与检测同步进行；
7. 显示和按键：≥5吋背光液晶显示，触摸屏操作或按键操作；
8. 加样器：10ul～100ul可调；
9. 试剂用量：50ul～100ul；
10. 检测时间：测试范围3S～999S；
11. 通道差：不同通道检测PT所得结果百分极差≤10%；
12. 测量准确度：FIB的测量时间偏倚不超过±10%；
13. 正常标本测量重复性（CV）：PT≤5%，APTT≤5%，FIB≤8%，TT≤8%；
14. 异常标准测量重复性（CB）：PT≤10%，APTT≤10%，FIB≤10%，TT≤10%；
15. 存储功能：≥4000个数据；
16. 打印：热敏打印机打印测试结果；可外接打印机；
17. 通讯端口：RS232接口和并口，可与计算机通信；
18. 数据即时显示与存储功能：仪器能显示、存储和查阅测定结果，操作菜单的语言应具有中文。
	1

	10
	尿液分析仪
	1. 测定原理：反射光电比色法；
*2. 光源系统：阵列式光学检验模块，阵列式光学CIS+逐层扫描核心算法；
*3. CIS彩色图像扫描分析技术，显示试纸图像，便于图像溯源；
4. 检测波长：465nm、520nm、570nm、630nm、735nm；
5. 测定速度：连续测试≥550条/小时；
6. 可测项目：尿胆原、胆红素、酮体、隐血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、尿比重、酸碱度、微量白蛋白、肌酐、维生素C、尿钙等最少14项指标；同时仪器可提供微量白蛋白与肌酐比值参数（UPC）；
8. 工作方式：自动连续测试或单条测试；
9. 检测模式：常规模式、图像模式和高速模式可供选择；
10. 温控系统：低温环境下可自动调节仪器内部温度，进行准确检测；
11. 显示：全贴合≥7英寸高清彩色IPS电容触摸屏，支持显示中英文引导菜单、操作、提示信息和检测结果；
12. 打印：内置微型打印机打印中英文检测结果；
13. 报告模式：分析仪报告格式中有颜色、浑浊度格式；
14. 控制功能：自检、测试、故障判断等由机内微处理器控制；
15. 条形码识别：可接条形码扫描器识别条形码；
16. 分析仪能自动感应试纸条，将感应到的试纸条送入仪器内部进行测试；
17. 试纸条数量显示功能，能将感应到的试纸条准确计数并显示待测试纸条数量；
18. 开机自检：在检测过程中发生故障时，能显示出相应的故障提示；
19. 存储量：可贮存≥20000个样本数据。
	1

	11
	便携式实时荧光PCR仪
	1. 电功率：≤200VA；
2. 荧光通道：双荧光通道（FAM、VIC/HEX）；
3. 光源：LED灯，免维护；
4. 检测器：高性能光电二极管；
5. 样品通量：≥8孔；
6. 反应体积：10～100ul；
7. 温控范围：4～99℃；
8. 温度均匀性：±0.25℃；
9. 温度准确度：±0.25℃；
10. 最大升降温速率：6℃/S；
11. 检测灵敏度：≥100 copies/mL；
12. 孔间差：CV≤5%；
13. 重复性：≤3%。
	1

	12
	动物免疫荧光检测仪
	1. 检测通道：1个检测通道；
2. 显示系统：≥8寸全触摸彩屏；
3. 软件系统：自带Linux操作系统下的测试控制管理软件，可使用虚拟键盘；
4. 结果数据管理：可存储结果数据≥50000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理；
5. 扫描系统：内置激光扫描器，可扫描测试卡铝塑袋上的一维条码；
6. 打印系统：可外接USB扫描仪，打印机；
7. 通讯硬件接口：USB接口、串口DB9、以太网络接口；
8. 通讯支持：支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接；
9. 电源输入接口：3P电源端口。
	1

	13
	显微镜（含拍照、测量及电脑系统）
	1．主要技术指标

1.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm；
1.2 载物台：钢丝传动，无齿条结构；
载物台高度：≥140mm；机械固定载物台,(W×D): ≥211mm×154mm；
移动范围(X×Y): ≥76 mm×52 mm；载物台XY 移动可锁定；
1.3 调焦机构：载物台高度调节( 粗调: 15 mm )，可以进行张力调节；有粗调限位，避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮调节幅度: ≦2.5 μm。

1.4 聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA1.25（油浸时）；

1.5 照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命≥60000小时；
1.6 三目观察筒：瞳距调整范围48～75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节；目镜：10X，带眼罩，视场数≥20；分光：50/50固定；
1.7 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘；
1.8 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥18.5mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥10.6mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）；
1.9 所采用光学元件均为环保无铅玻璃。
2．基本配置：

2.1 生物显微镜主机（含聚光镜/载物台/透射光源等）含拍照、测量及电脑系统                       1套；
2.2 平场消色差物镜4X～100XO（4个） 1套；
2.3 必配的附件、专用工具、消耗品等。
	1

	14
	兽用全数字彩色多普勒超声诊断仪
	1. 通用功能
1.1 彩色显示器≥21.5寸，可上下、左右旋转；
1.2 主机一体化触摸屏≥13.3寸，触摸屏支持多点触摸，在触摸屏上支持手势操作临床图像放大、图像旋转及图像模式切换等功能，触摸屏角度30度可调；
1.3 主机标配探头接口：≥4个；
1.4 操作面板可升降、左右旋转；
1.5 支持B/C双实时显示；
1.6 多倍波束合成；
1.7 二维灰阶模式；
1.8 谐波成像模式；
1.9 M型模式；
1.10 彩色M型模式；
1.11 解剖M型模式 (≥2条取样线)；
1.12 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）；
1.13 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）；
1.14 组织多普勒成像（包括TVI, TVD, TVM, TEI4种模式）；
1.15 负荷成像；
1.16 宽景成像（要求所有探头可用，扫描速度提示）；
1.17 空间复合成像，要求曲别针试验可显示≥9条线；
1.18 斑点噪声抑制技术，可调级别≥7；
1.19 频率复合成像；
1.20 扩展成像要求支持凸阵、线阵；
1.21 智能血管跟踪技术；
1.22 全屏放大；
1.23 局部放大（支持前端、后端放大）；
*1.24 有专业动物预置参数，包括狗猫牛马羊，自动工作协议，要求支持狗猫心脏、腹部检查模式，在检查过程中自动标注、体标和自动进入检查模式，提高工作效率；
1.25 穿刺增强,要求具备多个角度可选，并在显示屏上有最佳穿刺角度显示，提高穿刺的准确性；
1.26 一键优化，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像；
*1.27 支持移动终端系统：超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑；
1.28 焦点位置自动调节。随深度变化焦点位置自动优化，简化操作流程；
1.29 全中文操作系统界面、操作菜单并可选多种语言；
1.30 原始数据处理，可处理参数≥35项；
1.31 内置电池；
2.探头规格
2.1 宽频变频技术，系统频率范围1.3～13.5MHz；
2.2 超宽频变频探头，基波、谐波、彩色、多普勒模式下可选频率式均≥2种；
*2.3 腹部标配探头：频率范围2.6～12.8MHz，扩展后最大角度≥140度；
2.4腹部大凸探头：1.3～5.7 MHz；
2.5 浅表线阵探头：4.4～13.5 MHz；
2.6 心脏探头：频率范围2.3～7.2MHz。
3. 系统技术参数及要求
3.1 二维灰阶成像单元
3.1.1 数字化声束形成器；
3.1.2 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit；
3.1.3 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理；
3.1.4 扫描线：每帧线密度≥230超声线；
3.1.5 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件；
3.1.6 最大帧率: ≥999 帧/秒；
3.1.7 TGC:≥8段；
3.1.8 LGC:≥8段；
3.1.9 二维灰阶：≥256；
3.1.10 动态范围: ≥180；
3.1.11 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100；
3.1.12 伪彩图谱: ≥8种。
3.2 彩色多普勒参数
3.2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等；
3.2.2 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW；
3.2.3 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)；
3.2.4 最大帧率: ≥300 帧/秒；
3.2.5 支持B/C 同宽。
3.3 频谱多普勒参数
3.3.1 频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒；
3.3.2 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等；
3.3.3 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等；
3.3.4 PW最大速度: ≥8.00m/s（连续多普勒速度: ≥37m/s）；
3.3.5 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）；
3.3.6 取样容积: 0.5～20mm；
3.3.7 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)；
3.3.8 零位移动：≥8 级；
3.3.9 快速角度校正；
3.3.10 支持频谱自动测量。
4. 测量功能
4.1 具备常规测量：包括距离、周长、面积、预产期等；
4.2 自定义测量快捷键：支持产科、心脏测量等；
4.3 自动NT测量；
4.4 血管内中膜自动测量，可进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备IMT发育趋势分析曲线；
4.5 心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心、心肌边界，无需手动描记。
5. 检查存储和管理（内置超声工作站）
5.1 检查存储；
*5.2 ≥1T硬盘；
5.3 内置超声工作站；
5.4 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作。
6.连通性要求
6.1 支持网络连接；
6.2 DICOM 3.0，产科、心脏、血管、乳腺结构化报告；
6.3 视频/音频输入、输出。
	1

	15
	兽用DR影像系统
	1. 高频高压发生器

*1.1 功率： ≦32KW；
*1.2 电流：≦400mA；
1.3 最大电压：125KV；
1.4 管电流范围：32mA～400mA；
1.5 管电压范围：40KV～125KV；
1.6 加载时间：10～5000ms；
1.7 电流时间积：0.32～400mAs；
1.8 逆变频率：≥30kHz；
1.9 电源：220V±22V，50/60Hz，单相电。
2. 球管

2.1 焦点：大焦点2.0mm，小焦点1.0mm；
2.2 阳极输入功率：大焦点40kW，小焦点20kW；
2.3 管套热容量：≥900 kJ (1250 kHU)；
2.4 阳极热容量：≥150 kJ (210 kHU)；
2.5 阳极转速：≥2700rpm；
2.6 最大电压：≦125 KV；
2.7 最大电流：大焦点570Ma，小焦点340mA。
3. 平板探测器

3.1 探测器类型：非晶硅碘化铯（CsI）；
3.2 探测器尺寸：≥17×17英寸；
3.3 像素间距：≦139μm；
3.4 有效像素：≥3072×3072；
3.5 空间分辨率：≥3.6 lp/mm；
3.6 AD转换：≥16bit；
3.7 预览图：≦3s；
3.8 全图：≦5s；
4. 动物专用摄影床

4.1 床面尺寸：≥1400mm*700mm；
4.2 床面高度：≦850mm；
4.3 承重：≦150KG；
4.4 床面移动：前后左右四方向电磁浮动；
5. 动物DR专用图像处理系统

5.1 支持多屏阅片、报告多屏编辑；
5.2 支持条码扫描枪，进行动物信息录入；
5.3 支持与RIS/HIS系统检查部位自动匹配功能；
5.4 实时硬盘存储空间预警功能，自动删除旧图像，平板和高压状态实时检测功能；
5.5 支持各种分辨率，能够自适应，支持触摸屏；
5.6 宠物支持手术工具包 VHS、TPLA、TTA等。
6. 动物管理
包含待检查界面、快速登记、已检查界面。动物检查：部位选择、体型选择、工作位选择、检查部位选择、检查项目选择、摄影参数选择、仿真摆位示意图、图像预览。图像查看：显示、处理、布局、工具、反色对比、不同动物图像对比，拓展屏对比等。
7.病例管理
包括动物信息、检查信息和图像的管理，查询服务，可下载病例资料。

8.图像采集
自动设置高压曝光参数，数字摄影功能，实时自动窗宽窗位调节，实时边缘增强，根据不同体位选择镜像和旋转，实时提示系统可存储的图像数量。
9.图像处理
窗宽、窗位调整，正负片转换、图像缩放、平移、镜像、旋转、放大镜显示，可选择感兴趣区域的原始显示、全屏显示、直方图显示、窗宽窗位调整，图像标注功能，包括方位和文字，实时自动ROI裁剪，支持Norberg Angle、TPLO、TTA、TTA2、Hip Distraction、VHS Scaling等专业工具，有手动图像全景拼接功能，曝光指数，去除滤线栅，高级图像处理模式，可针对拍摄不够理想的图像通过高级图像处理模式处理后达到理想状态。

10.图像输出
支持本地打印、纸质打印；DICOM3.0 标准的激光相机输出；*支持不同动物图像打印同张胶片功能；DICOM3.0 标准的归档服务，可把图像归档到服务器，支持后台自动发送；图像备份功能，图像备份到CD/DVD，备份光盘自带浏览器自动播放图像；ICO打印模式，图像格式dcm、bmp、jpg导出；支持Store, Media storage, Print, WorkList, Modality Performed Procedure Steps, Storage Commitment等功能。

11.报告输出
支持图文报告，报告单编辑、保存、打印输出功能，报告模板新增、编辑、保存功能，支持报告PDF、bmp、jpg、png格式导出，报告分屏，报告留痕，图文报告自动排版，快速诊断，报告模版设计器，文字排版。
12.提供10平方装修屏蔽。
	1

	16
	动物腹腔镜(硬镜)
	1.≧ 32寸显示器 

*1.1 屏幕分辨率≧3840*2160；

1.2 刷新率≧60HZ；

*1.3 平均亮度≧450cd/m2；

1.4 水平可视角度≧178°；

1.5 黑白响应时间≦8毫秒。

2. 摄像光源一体机

2.1 输入信号≧1080p；

2.2 输出接口HDMI/SDI/DVI/VGA/CVBS；

2.3快捷键功能白平衡、冻结、数字放大；

2.4 噪音＜45dB；

2.5 工作环境温度0℃～40℃；

2.6 光源类型LED；

2.7 额定功率≦60W；

2.8 内镜模式 耳鼻喉镜/腹腔镜/膀胱镜/宫腔镜/关节镜/椎间孔镜/纤维镜/自定义；

2.9 语言  支持英文、日文、中文（简体）中文（繁体）。

3. 气腹机

3.1 微电脑技术自动控制气体流量及腹压；

3.2 先进的脉冲供气原理，可根据设定腹压值及实际腹压值自动调整脉冲供气量；

3.3 气瓶压力，实际腹压，充气流量均采用光柱显示；

3.4 具有电气安全保护系统，当腹压过高，充气针堵塞或气压力不足时，均有声光报警；

3.5 技术参数：进气压力：0.28～0.6MPa；实际腹压：0～30mmHg；设定腹压：5～25mmHg；实际流量：0～30L/min；设定流量：0～30L/min；安全性能应全项符合GB9706.1-2007的要求。
	1

	17
	高清动

物内窥镜系统（胃肠镜）
	1、色调LED1、D65、M0；

2、亮度0～100；

3、红饱和度0～100；

4、绿饱和度0～100、蓝饱和度0～100；

5、消光方式平均消光、峰值消光；

6、锐度0、1、2、3；

7、3D降噪0、1、2、3 ；伽马0～15；放大0、1、2；边框0～6；CVBS制式PAL、NTSC；

8、语言中文、英文；USB接口录像拍照；

9、外接信号：HDMI；

10、视场角≥100°；

11、景深2～50mm；

12、头端部外径≤6.0mm；

13、插入部外径≤6.3mm；

14、器械通道内径≤2.2mm；

15、弯曲角度（上）≥180°；弯曲角度（下）≥90°；弯曲角度（左）≥100°；弯曲角度（右）≥100°；

16、工作长度≥1000mm；总长度≥1300mm；

17、照明均匀性UL≤25%；分辨率≥1280×768；

18、内镜照度≥8000/Lx；

19、送水量≥40mL/m；送气量≥800mL/m；吸引量≥250mL/m。
	1

	18
	手术无影灯（配置录像教学系统)
	1.手术灯
1.1 照度：40,000～180,000Lux；

1.2 色温（可调）：3700K～5000K；

1.3显色指数：85～98（可调）；

1.4 聚焦深度：≥1200mm；

1.5 光斑直径：160～280mm（可调）；

1.6 亮度调节：1%～100%；

1.7 LED使用寿命≥80000h；

1.8 术者头部温度：≤1℃；

1.9 灯臂可360°任意旋转。
2.摄像系统
2.1 包含：内置SDI摄像机、录显终端器、相关软件、相关视视频连线级对接组件；
2.2 内置SDI摄像机参数及功能要求：配备图像处理系统，适应多种光照环境，可在≥18000lux高照度无影灯环境下，提供图像清晰、色彩真实、细节丰富的优质图像；满足10倍数字变倍、10倍光学变倍，内置ND滤镜，配合多种场景模式，更适于无影灯下拍摄。摄像机满足≥435万、1080P静态像素标准要求；
2.3 录显终端功能及参数：自带≥22寸1080P液晶显示屏；支持3G-SDI和HDMI高清视频输入接口，其中HDMI支持4K超高清视频输入。支持1080P高清网络视频接入预览和存储。
支持外接HDMI和VGA显示器，实现扩展显示输出；其中HDMI支持≥4K。

支持本地储存（硬盘、U盘及移动硬盘），自带1T硬盘存储。
3.配置
3.1 双头LED无影灯一套，带摄像头；
3.2录像存储显示系统一套；
3.3 包含所有安装调试及附件。
	1

	19
	超声刀
	1. 安全标准：GB9706.1-2007、GB9706.19-2000、YY0505-2012；
*2. 器械最大尖端主振幅：≥100μm；
3.器械最大尖端横向振幅：≧40μm；

4.基准尖端主振幅状态下，器械的导出输出声功率：≧15W

5. 主机激励频率：55.5kHz±1kHz；
*6. 器械尖端振动频率：55.5kHz±0.5kHz；
7. 系统频率控制的类型：在占空比与负载无关激励频率连续自动调整；
8. 每种类型的超声手持部件/治疗头尖端组合下，对应于基准尖端主振幅状态的功率储备指数：不小于3；
9. 电流：≤3A；
	1

	20
	兽用麻醉机
	1. 工作条件及基本配件

1.1 操作环境，温度：10℃～40℃，湿度：15%～95%；

1.2 电源：220～240V, 50Hz/60Hz；

1.3 后备电池使用时间：≥80分钟；

1.4 机架：带大工作台侧栏杆推车，≥2抽屉；

1.5 适合内窥镜手术模式：可具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明；

1.6 具有RS-232接口、HL7、≥3个辅助电源接口等接口；

1.7 非待机状态转动关机旋钮，主机具备≥10秒延迟关机功能。

2. 气源

2.1 标配氧气单气源，可选氧气、空气双气源，氧气、笑气双气源，可选氧气、笑气、空气三气源；

2.2 快速充氧范围25～75 L/min。

3. 流量计

3.1 双管机械流量计；

3.2 具备机械的氧笑联动装置，不受停电影响，保证氧气浓度≥25%。

4. 挥发罐

4.1 标配一个高品质挥发罐，通过CE和FDA认证，具备压力、流速和温度补偿。

5. 呼吸回路

5.1 回路整体可徒手拆卸，一体化回路；

5.2回路部件可以耐受≥134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染；

5.3 二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml；

5.4 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端；

5.5 低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障；

5.6 可选配共同新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等；

5.7 标配回路加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激；

6. 呼吸机 

6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示；

6.2 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制，可选配压力控制模式、SIMV-VC、SIMV-PC；

6.3 潮气量设置范围：40ml～1500ml；

6.4 吸气压力设置范围： 5～60 cmH2O；

6.5 呼吸频率：4～100 次/分钟；

6.6 吸呼比：4:1～1:8；

6.7 压力限制范围：10～100 cmH2O；

6.8 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4～30 cmH2O；

6.9 吸气暂停：OFF，5%～60%吸气时间；

6.10具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。

7. 数字和波形监测

7.1 具备三级声光报警功能，有红黄报警灯显示；

7.2 ≥7英寸彩色显示屏，可同屏显示≥2通道波形；

7.3 可选配CO2模块；

7.4 潮气量监测范围：0 ～1500ml；

7.5 分钟通气量监测范围：0L/min ～100L/min。
	2

	21
	手术无影灯（LED\子母）
	1. 照度（可调）:40000～180000Lux/30000～160000Lux，色温（可调）3700K～5000K；
2. 显色指数:85～98；
3. 光柱深度:≥1300mm；
4. 光斑直径:160～280mm；
5. 照度调节:1%～100%；
6. 灯泡类型:LED；
7. 灯珠数量:80颗/48颗；
8. LED使用寿命:≥80000h；
9. 术者头部温升:﹤1℃；
10. 采用新型LED冷光源，照度可达30000～160000Lux可实现无极调光非多档调节，色温在3700K～5000K区间;14. 采用进口LED发光芯片，芯片使用寿命高达8万小时以上；
10. 显色指数85～98，真实反映人体组织颜色，适用于各种手术场景大大降低了医护人员因长时间手术而产生的视觉疲劳；
11. 术者头部温升﹤1℃，避免创口因温度升高而血凝过快导致组织干燥，影响手术进行。
	2

	22
	医用吊塔
	1. 水平旋转角度：0～340°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转；
2. 终端箱上承重：≥80kg；
3. 标准供气：2个氧气、2个吸引、1个空气接口；
4. 标准供电：3孔电源插座≥8个；
5. 横臂活动范围（半径）：≥850MM；
6. 配备仪器平台：≥2层；
7. 输液杆架：1套；
*8. 配置真空刹车装置。
配置要求：
1. 外科吊塔一套；
2. 包含所有安装调试及附件；
3. 包含连接相应电路及气体管路。
	2

	23
	V型不锈钢手术床
	1. 手术台由台面，销，台基三部分组成，配有手术器械盘，输液架；
2. 手术台台面高度升降采用电动控制，中间配有活动下水槽；
3. 工作合面左右分别可倾斜≥45°，采用旋钮手动操纵；
4. 手术台面前后分别可倾斜≥45°，采用自动操纵；
5. 台面采用304不锈钢制作，耐高温、防腐、 防锈；
6. 工作台面温度调节范围0～42度之间，自动恒温功能，可随意调节所需温度；
7. 内置高温保护器；
8. 外形尺寸:长≥1400宽≥650高760～1060；
9. 主体采用304不锈钢材料制作，高强度升隆器，国标不锈钢304材料防腐、防酸不生锈，配电动升降器。
	2

	24
	兽用血压计
	1. 便携式，内置充电电池； 数字化触摸屏，全中文界面；
2. 具有运动容差功能；
3. 测量计算原理：电子示波法，动物无需麻醉，无需剃毛；
4. 操作面板触摸屏设置，单键操作方便；
5. 报警功能：可预设值报警上下限范围；
6. 电源管理：机器设置有自动关机时间可调；
7. 测量历史回顾，按屏幕上的记忆按钮，根据日期查找历史结果；可存储 ≥50 组历史数据；
8. 自动计算平均值选择数据，自动计算测量平均值给诊断提供数据参考；
9. 机器内置动物血压模块，动物测量计算技术，动物专用袖带，适合不同大小的动物。
	2

	25
	监护仪（含呼末二氧化碳）
	1. 监护仪外形结构：
1.1 便携一体式监护仪，可用于监护狗、猫、其他等动物；
*1.2 ≥12.1寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率≥800×600，≥8通道波形显示；
2. 监测参数：
2.1 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温；
2.2 心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择；
2.3 具备智能导联脱落监测功能；
*2.4 提供心率变化统计界面，包括平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时的心率变化和心率分布情况；
2.5血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况；
2.6 无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式；
2.7 体重≥23kg动物无创血压测量范围：收缩压 25～290mmHg，舒张压 10～250mmHg；
2.8 23kg≥体重≥10kg无创血压测量范围：收缩压 25～240mmHg，舒张压 10～200mmHg；
2.9 10kg≥体重的动物无创血压测量范围：收缩压 25～240mmHg，舒张压 10～200mmHg；
2.10 提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。
3.系统功能：
3.1 支持中/英文输入；
3.2 具有三级声光报警，参数报警级别可调；
3.3 具备报警集中设置功能；
3.4 具备血液动力学、药物计算功能；
3.5 支持≥1000小时趋势数据的存储与回顾功能；
3.6 具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式，≥5种工作模式；
3.7 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；
3.8具备网络通信功能，实现中央站的集中监护；
3.9 标配一块高能锂电池，工作时间≥4小时；
3.10 支持监护仪系统日志的向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求；
3.11主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。
	2

	26
	生物医疗医用冷藏冷冻箱
	*1. 有效容积≥319L；
2. 电脑板控制，冷藏冷冻温度同时显示，冷藏显示精度0.1 ℃，冷冻显示精度1 ℃；冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10～-30℃可调；
3. 多种报警功能：超温报警、传感器故障报警、环温超标报警、断电报警、电池电量低报警；两种报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警），可接远程报警；断电报警持续48小时；
4. 碳氢制冷剂；
5. 安全设计：双门双锁扣设计； 

6. 冷藏、冷冻双功能。≥219L大冷藏室,≥100L冷冻室；
7. 冷藏、冷冻独立制冷系统，可单独停用；
8. 产品带有2个测试孔，方便用户对箱内温度进行监测；
9. 选配USB接口模块，可自动保存箱内十年温度数据，方便人员导出数据；
10. 选配打印机；
11. 设有监控功能，可远程报警、可网络监控（选配）；
12. 发泡门设计，满足避光保存要求；
13. 产品具有医疗器械注册证；
14. 产品配有4个脚轮和2个平衡底脚；

*15、WiFi功能配合收集APP实时监控冰箱运行状况。
	2

	27
	恒温培养箱
	1. 主要技术指标：
1.1 温度波动：±0.5℃；
1.2 温度均匀性：±1℃；
*1.3 温度分辨率：0.1℃；
1.4 温控范围:室温+5～66℃；

1.5 容积：≥160L。
	2

	28
	双人超净工作台
	1. 洁净等级：100级@≥0.5μm(美联邦209E)；
2. 菌落数：≤0.5个/皿·时(φ90mm培养平皿)；
3. 平均风速：0.3～0.6m/s（可调）；
4. 噪 音：≤58dB；
5. 光照度：≥300LX；
6. 振动半峰值：≤ 4μm（X.Y.Z方向）；
7. 最大功耗：≤0.8KW；
8. 高效过滤器规格及数量：1355×558×50×①；
9. 荧光灯/紫外灯规格及数量：40w×①/40w×①；
10. 适用人数：双人单面；
	1

	29
	注射泵
	1. 注射精度≤±2% ；
2. 速率范围：0.1～1200ml/h；
3. 预置输液总量范围：0.1～9999ml；
4. 快进流速范围：0.1～1200ml/h；
5. 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
6. LCD显示屏，可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息；
7. 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调；
8. 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；
9. 分低级、中级、高级三级报警。
10. 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
11. 电池工作时间≥6小时@5ml/h，可升级至≥12小时@5ml/h；
12. 接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能；
13. 防进液等级IPX4；
14. 可升级无线模块，实现无线联网监测。
	12

	30
	输液泵
	1. 输液精度≤±5%；
2. 速率范围：0.1～1400ml/h；
3. 预置输液总量范围：0.1～9999ml；
4. 快进流速范围：0.1～1400ml/h；
5. 支持ml/h和滴/min两种流速单位；
6. 屏幕≥2.5英寸，同屏显示：速度、当前注射状态、累计量、电池状态、报警压力档位和在线压力等信息；
7. 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调；
8. 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；
9. 分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息；
10. 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
11. 压力报警阈值可调，≥150mmHg；
12. 电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h；
13. 接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能；
14. 防进液等级IPX4；
15. 可升级无线模块，实现无线联网监测；
16. 泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，便于清洁和消毒。
	12

	31
	暖灯电源氧舱笼（带温控版）
	1. 笼底装有医用万向轮，移动丝滑；
2. 内设无缝挡水边，使用更加方便卫生；
3. 下层笼活动抽板设计，抽板抽出可变为大笼子；
4. 配备暖光灯、氧舱门、电源接口、干湿温度显示、漏电保护、恒温控制，高温保护系统，安全可靠；
5. 外形尺寸:长≥1220mm深≥700mm高≥1815mm、上层笼: 长≥550mm高≥610mm深≥700 mm下层笼: 长≥610mm高≥820mm深≥700mm、接污盘:长≥687mm宽≥540mm高≥45mm 踏脚网片: 长≥687mm宽≥545mm厚≥10mm、上层笼门: 长≥470mm高≥480mm厚≥8mm 、下层笼门: 长≥530mm高≥690mm厚≥8mm；
6. 整体304不锈钢，防腐、防酸不生锈，笼体材料厚度≥1.2mm，笼门用直径≥8mm和直径≥6mm的钢丝组成，踏脚网格用直径≥8mm和直径≥4mm的钢丝组成，接污盘材料厚度≥0.8mm；
7. 底部移动轮采用高强度医用万向刹车轮。
	1

	32
	宠物超薄地秤
	1. 采用优质304不锈钢材料制作，称量范围在0～150公斤；
2. 外形尺寸: 长≥1000mm宽≥600mm高≥65mm；
3. 采用4秤芯设计。
	1

	33
	动物心电图机
	1. 工作条件： 

*1.1 产品可在电源220伏，50赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%～80%的环境下正常工作；
1.2 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器。
2. ECG输入

2.1 ECG输入通道： 7导联心电信息同步采集；
2.2 导联选择：手动/自动可选；
2.3 输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）；
2.4 频率响应：0.05～150Hz (-3db)；
2.5 定标电压：1mV±3%；
2.6 耐极化电压：≥±500mV；
2.7 内部噪声：≤12.5µVp-p；
2.8 时间常数：≥3.2s；
2.9 共模抑制比：≥110d B；
2.10 输入回路电流：≤0.05µA；
2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能。
3. 波形处理：
3.1 A/D转换：≥12bit；
3.2 采样率：1000HZ/导联；
3.3 灵敏度选择：2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）；
3.4 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能。
4. 存储器
4.1 设备内置存储器，存储病历≥500例；
*4.2 存储数据可通过USB口导入导出。
5. 显示器：

5.1 ≥320×240点彩色液晶；
5.2 显示信息：同屏显示单道、三道心电波形；
5.3 液晶清晰显示工作状态：显示缺纸和导联脱落、导联、心率、增益、性别、年龄、显示操作菜单，同屏显示单道、三道或六道心电波形。
	2

	34
	手持式裂隙灯
	1. 显微镜类型：双目夹角式显微镜；

2. 显微镜瞳距调节范围：52mm～72mm；

3. 目镜：10x、16x（可选配）；

4. 物镜：1x；

5. 屈光度补偿：±5D；

6. 显微镜总放大率：10x；

7. 裂隙宽度：0～10mm，连续可调；

8. 光斑直径：0.5mm、3mm、5mm、10mm；

9. 滤色片：无赤片、钴蓝片、减光片、隔热片；
10. 照明亮度：水平圆周±30°；

11. 裂隙光斑最大照度：2500LX；

12. 工作距离：80mm；

13. 照明亮度：LED；

14. 连续工作时间≥6小时。
	1

	35
	宠物专用眼压计
	1. 测量范围：3mmHg～70mmHg；
2. 测量误差：±1.5mmHg（3mmHg≤被测眼球内压≤25mmHg）；±2.5mmHg（25mmHg＜被测眼球内压≤70mmHg）；
3. 可实现立式和卧式测量；
*4. 无线传输打印数据。
	1

	36
	动物咽喉镜
	1. 光源：LED冷光源；
2. 材质：不锈钢；
3. 镜片长度：0号：75mm、1号：100mm、2号：155mm、3号：195mm、4号：250mm。
	1

	37
	凯氏定氮仪
	1. 测定范围： 0.1mg～200mg氮；
2. 回收率： ≥99.5%（0.7～240mgN）；
3. 测定样品重量：固体≤5g 液体≤20mL；
4. 重复性误差：平均值相对误差±1％；
5. 时间设定范围: 0-99.99h。
	4

	38
	耐酸碱柜
	1. 双开门；
2. 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性；
3. 视窗以采用厚≥5mm钢化玻璃(或有机玻璃、PVC板)制作；
4. 附上安全门锁方便管制药品的使用情形并在下方有百叶孔，让空气可导入柜体；
5. 铰链、把手：采用同质PP聚丙烯材料制作；
6. PP酸碱药品柜规格：长≥90 cm宽≥45 cm高≥180cm。
	2

	39
	多功能处置洗牙台
	1. 移动式宠物治疗台标准配置：
1.1 手术无影灯 1个；
1.2 不锈钢输液架1个；
1.3 不锈钢器械托盘 1个；
1.4 不锈钢水盆 1个；
1.5 高速手机 1个；
1.6 低速手机 1个；
1.7 洁牙机 1个；
1.8 三用枪 1个；
1.9 内置式手机净水系统 1个；
1.10 弱吸睡系统 1个；
1.11 24V静音电机 1个。
2. 电动上下升降。
3. ≥20孔LED专业手术灯、304不锈钢器具盘、不锈钢废液桶、双层床板。
4. 配备≥6个手机位：可放置高速手机、低速手机、洁牙机、三用枪等口腔治疗器具。
	1

	40
	动物综合牙科治疗仪
	1. 综合牙科治疗仪配置:
1.1 内置气泵1套；
1.2 内置气缸1套；
1.3 三用枪1套；
1.4 弱吸唾器1套；
1.5 净水瓶1个；
1.6 废水瓶1个；
1.7 脚踏1套；
1.8 金属托盘1个；
1.9 高速手机1个 用途:磨牙切割；
1.10 低速手机1套(马达、直机、弯机) ；
1.11 内置洁牙机1套(手柄1个针头5颗)。
2. 主要参数：
2.1 功率:≥550W；
2.3 气源:气压≥0.35MPa；
2.4 高速手机:空载转速≥300000 r/min (四孔)；
2.5 工作压力：0.26MPa；
2.6 低速手机:空载转速 20000 r/min (四孔)；
2.7 可正、反转，配直机、弯机；
2.8 三用枪:可喷水、喷气、喷雾。
	1

	41
	灭菌器
	1. 全不锈钢材料；
2. 数码显示，触摸式按键；
3. 自动排放冷空气，灭菌结束自动排放蒸汽；
4. 超温，超压自动保护功能；
5. 断水保护控制；
6. 灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机；
7. 配有双层不锈钢网篮；
8. 灭菌室有效容积≥100L；
9. 温度选择范围：105～134℃；
10. 额定工作压力：0.22Mpa；
11. 额定工作温度：134℃；
12. 最高工作压力：0.23Mpa；
13. 热均匀度：≤1℃；
14. 计时选择范围：0～99min/0～99hour59min。
	3


第六章   投标文件格式

信阳农林学院大别山动物疫病防控与检测中心设备采购项目
    投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年     月    日

目   录

一、投标函

二、授权委托书

三、投标人资格证明文件（按招标公告及前附表要求提供）

四、开标一览表

五、技术规格偏离表

六、分项报价明细表

（一）货物（服务）分项报价一览表

（二）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

投标人业绩汇总表

中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函(如有)
监狱企业证明文件（如有）
技术服务支持及售后服务承诺
其他资料及实质性优惠文件

反商业贿赂承诺书

河南省政府采购合同融资政策告知函

一、投  标  函

                （采购人名称）：
                （投标单位全称）授权             （委托代理人姓名）为本项目委托代理人，参加贵方组织的项目名称：                                                 

采购项目编号：                       招标的有关活动，并对相关货物进行投标。

为此承诺如下：

1.投标货物的总报价为人民币（大写）            元，（小写）              元。

2.如我方的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。我方声明，我单位递交的投标文件中所提供全部资料均符合招标文件的要求，合法、真实、有效，并且在以后实施中承担由于与此不符而引起的一切责任。

3.我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.本项目投标有效期从投标截止之日起60日历天。

6．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

联系人：                         电话：

传真：                           电子邮箱：

地址：                           邮政编码：

投标单位（盖章）：                法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月     日

二、授权委托书

致：信阳农林学院
本授权书声明：我          （法人代表姓名）是              公司法人代表，现代表本公司授权            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加              投标事宜，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：         。

代理人无转委托权。

    附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

投标单位（公章）：              

法定代表人（签字或盖章）：            

身份证号码：                                       

委托代理人（签字）：                        

身份证号码：                                      

                                            日     期：   年   月     日

三、投标人资格文件

（按招标文件要求提供）
四、开标一览表

	项目名称及分包
	

	投标人
	

	投标报价
	小写：　　　                元　　    

  大写：                      元

	质量要求
	

	交货期
	

	质保期
	

	投标有效期
	

	备注
	


投标单位（盖章）：                法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日   期：       年   月   日

说明：1、开标时，本表所填报投标总报价须与投标函及分项报价明细表中的合计报价一致，否则按废标处理。
五、技术规格偏离表

严格按照招标文件第五章《技术规格及要求》对设备的主要技术参数、性能指标进行描述。可按照以下表格进行描述，也可根据的实际情况设计表格进行描述。必要时可增加文字描述。

	序

号
	设备名称
	技术参数及要求
	对招标文件偏差
	偏差说明

	
	
	招标技术要求
	投标技术指标
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：投标人可根据设备特点增加项目。未填写此表视为不响应招标文件，按废标处理。
投标单位（盖章）：                法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日   期：     年  月  日

分项报价明细表

货物（服务）分项报价一览表
                                                       单位：元

	序号
	设备名称
	规格型号
	制造商
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	


投标单位（盖章）：                    法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日   期：     年    月    日
（二）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

单位：元

	序号
	货物名称
	品牌型

号规格
	制造商

名称
	制造商类型（填小型/微型/监狱/残疾人福利性单位)
	数量
	单价
	金额

合计

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品金额总计             元


（  ）供应商系小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业，且提供本企业生产制造的产品。（填是或否）

（  ）供应商提供其它小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产制造的产品。（填是或否）

法定代表人或授权委托人           （签字或盖章）

供应商：                  （盖单位章）

日   期：

注：

1. 本表所列产品与货物分项报价一览表中的小型微型（监狱）企业生产的产品、报价应一一对应。特别说明：上表所列产品应当不包括中型企业生产的产品。

2. 供应商须在投标文件正本中提供《小微企业声明函》原件，以及“制造商类型”为小型、微型企业制造商出具的《小微企业声明函》原件,并提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书，否则不予认可；如未按要求提供上述证明或相关内容表述不清的，价格不予扣除，供应商对所报相关内容的真实性负责，提供虚假信息的承担相应的法律责任。

3. 供应商应如实填写本表，如内容不全或计算错误、或与投标报价明细表（指小型、微型、监狱、残疾人福利性企业产品）相互矛盾的，将整体不予价格扣除。

4. 根据财政部司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目招标对监狱和残疾人福利性企业生产的产品价格给予15%的扣除。监狱企业作为供应商须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。残疾人福利性企业作为供应商须符合财库〔2017〕141号文件要求的条件，并出具《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定，供应商对所报相关内容的真实性负责，提供虚假信息的承担相应的法律责任。

5. 相关证明资料附在本表后。

6. 供应商应按本表“列”的内容要求逐项认真填报，因填报不完整而引起的投标风险,由供应商承担。

7. 可根据需要自行增减表格行数，没有相关产品可不填此表。

（提醒：如果供应商不满足小型微型企业的认定标准，或所投产品的制造商不符合小型微型企业认定标准的，则不需要提供本表。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担）

七、投标人业绩汇总表

	用户名称
	项目名称
	签约日期
	合同金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：须与评分标准业绩要求部分相对应，后附相应业绩证明材料复印件。

投标单位（盖章）：                      法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日
八、中小企业声明函(货物)
本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称）的(项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称）,属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称），从业人员     人,营业收入为      万元，资产总额为     万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称）,从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

   ……

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

       企业名称(盖章)：
  日  期:
注译：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容

九、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定：

1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.、中标人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的招标代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督，一旦发现弄虚作假提供虚假信息的，承担相应的法律责任。
十、监狱企业证明文件(如有)

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受10%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。
注：在标文件中附扫描件。

十一、技术服务支持及售后服务承诺

（内容及格式由投标人自拟）

十二、其他资料及实质性优惠文件

（内容及格式由投标人自拟）

十三、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日


十四、河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”和信阳市公共资源交易网金融服务支撑平台查询联系。

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明： 

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。 

2. 附 表 中 各 行 业 的 范 围 以 《 国 民 经 济 行 业 分 类 》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中， 工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供 应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。





